## Import
Leistungsverzeichnis - alle - Michaelis
[5 empty] | netto Skonto | 158204.928
|  |  |  | Baustelle Michaelis 12589 Berlin Güttlander Str. Raum Außendämmung | brutto Skonto | 188263.8643
|  |  |  | Wasserschaden in Kellerräume | brutto | 192105.984 |  | 20%
|  |  |  | Vorbemerkung Bei einem Leitungswasserschaden im Wandbereich im Wohnkeller R1(siehe Zeichnung Kellerräume) sind nachweislich 117 m³ Wasser ausgelaufen. Die Schadstelle befand sich im Wandbereich der Außenwand und wurde repariert. In der vg Zeichnung ist die Schadstelle eingezeichnet. Bei der Reparatur der Wasserleitung wurde festgestellt, dass auch die Außendämmung betroffen und vom Wasserschaden durchnässt war. Das Wohnhaus ist ein Reihendoppelhaus, was unterkellert ist. Die Räume R1 und Arbeitszimmer befinden sich unter einer unterkellerten Terrasse. Die Leistungstitel des LV sind aus unserer Sicht eine Richtlinie der durchzuführenden Arbeiten. Es wird darum gebeten, sich vor Ort die zu erbringende Leistung anzuschauen, um die Leistung, einschließlich Leistungstitel zu konkretisieren. Des weiteren wird darum gebeten, die Leistungen im jeweiligen LV komplett anzubieten und den dazu notwendigen Koordinierungsaufwand zu berücksichtigen. Grundlage der Leistung ist die VOB. Die Leistungen sind zum Stand der Technik auszuführen. Die Leistungen sind, soweit möglich, zum Höchstpreis anzubieten. Die entstandenen Risse sind so zu sanieren, das der Estrich tragfähig bleibt und Risse im Oberbelag auszuschließen sind (eventuell bewehren der Oberschicht des Estrichs) | netto | 161433.6 |  | 135633
Pos | Menge | ME | Titel | Beschreibung | EP | GB | EP | GB
1. |  |  | Außendämmung: Baustelleneinrichtung | Außendämmung: Baustelleneinrichtung |  | 0
2024-01-01 | 1 | psch | Baustelleneinrichtung | Baustelleneinrichtung An- und Abfahrt zur Baustelle einschl. Vorhalten der Maschinen und Werkzeuge für die Dauer der Arbeiten incl. notwendiger Rüstmaterialien | 3600 | 3600 | 3000 | 2500
2 | 1 | psch | Gärtnerische Arbeiten | Gärtnerische Arbeiten | 1800 | 1800 | 1500 | 1500
| 1 | psch | vorh. Bepflanzung (Stäucher, Gräser. Blumen) auf einer Länge von 25 m und einer Breite von 2 m ausgraben und auf dem Baugrundstück zwischenlagern | vorh. Bepflanzung (Stäucher, Gräser. Blumen) auf einer Länge von 25 m und einer Breite von 2 m ausgraben und auf dem Baugrundstück zwischenlagern | 1440 | 1440 | 1200 | 1200
3. 3.1. | 1 | St | Rückbaumaßnahmen | Rückbaumaßnahmen Demontage. Regenwassereinlaufschacht Abbruch vorh. Regenwassereinlaufschacht und Sicherung des Versickerungsschachtes im Baugrubenbereich | 240 | 240 | 200 | 200
2024-02-03 | 1 | St | Demontage Sickerschacht | Demontage Sickerschacht Abbruch vorh. Sickerschacht und nach Baufertigstellung Lieferung und Montage gleichwertiger Sickerschachtes | 600 | 600 | 500 | 500
2024-03-03 | 11 | m | Kantensteine | Kantensteine Kantensteine 20x10x5 m (im Splittbett verlegt) auf einer Länge von 11 m aufnehmen und bauseits zwischenlagern | 30 | 330 | 25 | 275
2024-04-03 | 5.4 | m² | Natursteinpflaster | Natursteinpflaster Natursteinpflaster ca. 18 lfm. x 0,30 m breit aufnehmen und bauseits zwischenlagern für Wiedereinbau | 54 | 291.6 | 45 | 243
2024-05-03 | 6 | m² | Pflasterwege – flächen | Pflasterwege – flächen Pflasterwege – flächen ca. 6 m ²aus Naturstein aufnehmen und bauseits zwischenlagern für Wedereinbau | 48 | 288 | 40 | 240
2024-06-03 | 0.5 | m³ | Findlinge | Findlinge Findlinge bis ca 80 kg in verschiedener Größe aufnehmen und zwischenlagern (Menge ca. 0,5 m³) | 120 | 60 | 100 | 50
4. | 1 | St | Regenwasserableitung | Regenwasserableitung Regenwasserableitung Sicherungsmaßnahmen zur Regenwasserableitung des Daches herstellen (ca. 20 m flexibles PVC-Wellrohr DN 100 verlegen) | 420 | 420 | 350 | 350
5. | 56 | m³ | Erdaushub | Erdaushub Erdaushub zur Freilegung der Außenwände bei 45° Böschung (25x0,6x2,5 m) ca. 56 m³ incl. Zwischenlagerung ca. 10 m vor der Baugrube | 24 | 1344 | 20 | 1120
6. | 2 | St | Sicherung Außentreppen | Sicherung Außentreppen Sicherung Außentreppen Terrasse | 180 | 360 | 150 | 300
7. 7.1. | 15 | m² | Abbruch | Abbruch Abbruch Fliesen Abbruch Fliesen an der Außendämmung, Höhe c. 0,60 m auf einer Länge von 25 m | 30 | 450 | 25 | 375
2024-02-07 | 56 | m³ | Erdaushub | Erdaushub Erdaushub zur Freilegung der Außenwände bei 45° Böschung (25x0,6x2,5 m) ca. 56 m³ incl. Zwischenlagerung ca. 10 m vor der Baugrube | 24 | 1344 | 20 | 1120
2024-03-07 | 63 | m² | Demontage/Entsorgung Dämmung | Demontage/Entsorgung Dämmung Demontage/Entsorgung Dämmung 10 cm dick (a. 25 lfm. x 2,5 m tief), fachgerechte Entsorgung Sondermüll | 36 | 2268 | 30 | 1890
8. 8.1. | 63 | m² | Dämmungsarbeiten | Dämmungsarbeiten Vorbereitung Außenwände Vorbereitung Außenwände zum Aufbringen der neu zu verlegenden Außendämmung (fachgerechte reinigen, trocknen der Wand einschließlich aufbringen Grundierung) | 18 | 1134 | 15 | 945
2024-02-08 | 63 | m² | Außendämmung | Außendämmung Außendämmung XPS 10 cm wie eingebaut, liefern und fachgerechte Montage der neuer Außendämmung (Dicke 10 cm; ca. 25 lfm. x 2,5 m tief) | 60 | 3780 | 50 | 3150
2024-03-08 | 15 | m² | Keramikfliesen | Keramikfliesen Keramikfliesen liefern und fachgerechtet Montage gleichwertiger (Farbe und Form) auf der Außendämmung im Sichtbereich entsprechend vorhandenen Istzustand verlegen einschließlich verfugen Höhe c. 0,60 m auf einer Länge von 25 m | 72 | 1080 | 60 | 900
9. 9.1 | 56 | m³ | Baugrube verfüllen und Schächte wiederherstellen | Baugrube verfüllen und Schächte wiederherstellen Einbringen Bodenaushub Einbringen Bodenaushub Einbau des zwischengelagerten Bodenaushubs im Wandbereich des Baukörpers fachgerecht verdichten Verdrängungsmassen zur freien Verwendung abfahren | 24 | 1344 | 20 | 1120
2024-02-09 | 1 | St | Regenwasserschacht | Regenwasserschacht Regenwasserschacht liefern bzw. Herstellung eines gleichwertigen Regenwasserschachtes im Ablaufbereich des Pflanzbeckens einschl. Ablauf zum Sickerschacht | 840 | 840 | 700 | 700
2024-03-09 | 1 | St | Sickerschacht | Sickerschacht Lieferung und Montage eines Sickerschacht zum und Anschluß des Regenwasserschachtes an den Sickerschacht Leitungslänge zum Sickerschacht ca 2,5 m | 960 | 960 | 800 | 800
10 10.1. | 8 | m³ | Außengestaltung Gärtnerarbeiten | Außengestaltung Gärtnerarbeiten Rasenfläche (Boden entsorgen) abschieben der geschädigter Rasenfläche ca. 80 m² auf 10cm Tiefe und abfahren und fachgerecht entsorgen des Bodens (8 m³) | 36 | 288 | 30 | 240
2024-02-10 | 8 | m³ | Mutterboden liefern | Mutterboden liefern Mutterboden liefern ca. 10 cm Dicke auf geschädigte Rasenfläche aufbringen | 30 | 240 | 25 | 200
2024-03-10 | 80 | m² | Rollrasen | Rollrasen Rollrasen liefern und Einbau von ca. 80 m² Rollrasen auf geschädigte Rasenfläche | 6 | 480 | 5 | 400
2024-04-10 | 11 | m | Kantensteine | Kantensteine eingelagerte Kantensteine 20x10x5 m auf einer Länge von 11 m wie aufgenommen in einem 10 cm herzustellendes Splittbett fachgerecht wieder verlegen | 36 | 396 | 30 | 330
2024-05-10 | 5.4 | m² | Natursteinpflaster | Natursteinpflaster zwischengelagertes Natursteinpflaster ca. 18 lfm. x 0,30 m breit in Kiesbett 10 cm wie aufgenommen fachgerecht wiedereinbauen | 60 | 324 | 50 | 270
2024-06-10 | 6 | m² | Pflasterwege – flächen | Pflasterwege – flächen zwischenlagerte Pflastersteine ca. 6 m ² im Kiesbett 10 cm wie aufgenommen, fachgerecht wieder herstellen | 48 | 288 | 40 | 240
2024-07-10 | 1 | psch | Mutterboden Pflanzfläche | Mutterboden Pflanzfläche Lieferung und Einbringen von ca. 10 cm Mutterboden auf geschädigte Pflanzfläche im Bereich der Terrasse ca. 50 m | 600 | 600 | 500 | 500
2024-08-10 | 50 | m² | Bepflanzung | Bepflanzung Einbau der zwischengelagerten Pflanzen und Sträucher wie aufgenommen wieder herstellen (Fläche ca. 25 m*2m) | 24 | 1200 | 20 | 1000
2024-09-10 | 0.5 | m³ | Findlinge | Findlinge zwischengelagerte Findlinge bis ca 80 kg im fertiggestelltem Baufeld wie aufgenommen wieder verteilen | 120 | 60 | 100 | 50
11.. | 5 | m³ | Bauschutt | Bauschutt Bauschutt abfahren und fachgerecht Entsorgen ca. 5 m³ incl. Verbringen | 180 | 900 | 150 | 750
12. | 1 | psch | Unvorhersehbare Arbeiten im Baufeld unvorhersehbare Arbeiten im Baufeld 10 % der Leistungssumme | Unvorhersehbare Arbeiten im Baufeld unvorhersehbare Arbeiten im Baufeld 10 % der Leistungssumme |  | 0
1. |  |  | Raum R3: Baustelleneinrichtung | Raum R3: Baustelleneinrichtung |  | 0
2024-01-01 | 1 | psch | Einrichten der Baustelle und Vorhalten derselben | Einrichten der Baustelle und Vorhalten derselben | 0 | 0 | 0 | 3000
2024-04-01 | 1 | psch | An-und Abfahrten zur Baustelle | An-und Abfahrten zur Baustelle | 0 | 0 | 0 | 500
2. 2.1 | 1 | psch | Schutzmaßnahmen | Schutzmaßnahmen Wege, angrenzende Flächen und Einbauten durch Auslegen/Anbringen entsprechender Schutzmaterialien (Vlies, Folien etc.) zu schützen, Schutzmaßnahmen nach Abschluss der Arbeiten zu entfernen und fachgerecht entsorgen | 900 | 900 | 750 | 750
2024-02-02 |  |  | Raum R3: Demontage Möbel | Raum R3: Demontage Möbel |  | 0
| 1 | psch | Ausräumen ein Schreibsekretär sowie einer Kommode, Der Inhalt der Schränke ist in Umzugskarton zu verpacken und in der Garage des AG einzulagern | Ausräumen ein Schreibsekretär sowie einer Kommode, Der Inhalt der Schränke ist in Umzugskarton zu verpacken und in der Garage des AG einzulagern Des Weiteren Demontage von 2 Betten, sowie einem Kinderbett | 360 | 360 | 300 | 300
2024-03-02 | 1 | psch | Demontierte vg Möbel in der Garage des AG einlagern | Demontierte vg Möbel in der Garage des AG einlagern | 360 | 360 | 300 | -
3. |  |  | Raum R3: Abbrucharbeiten | Raum R3: Abbrucharbeiten |  | 0
2024-01-03 | 16 | m² | Abbruch und Entsorgung Oberbelags (Terrakottaplatten 30*30*1,5 cm) einschließlich Entsorgung | Abbruch und Entsorgung Oberbelags (Terrakottaplatten 30*30*1,5 cm) einschließlich Entsorgung | 24 | 384 | 20 | 320
2024-02-03 | 15 | m | Abbruch Sockelfliesen (Terrakotta 30*7*1,5 cm) einschließlich Entsorgung | Abbruch Sockelfliesen (Terrakotta 30*7*1,5 cm) einschließlich Entsorgung | 18 | 270 | 15 | 225
2024-03-03 | 3 | St | Demontage Glasbausteine in einem Wandzwischenraum abbrechen und fachgerecht entsorgen | Demontage Glasbausteine in einem Wandzwischenraum abbrechen und fachgerecht entsorgen | 120 | 360 | 100 | 300
2024-04-03 | 16 | m² | Abbruch und Entsorgung Estrich | Abbruch und Entsorgung Estrich Estrich 5 cm stark und Baufolie abbrechen, verbringen und fachgerecht, getrennt entsorgen | 30 | 480 | 25 | 400
2024-05-03 | 16 | m² | Abbruch und Entsorgung Wärmedämmung | Abbruch und Entsorgung Wärmedämmung Dämmung Polystyrol 10 cm aufnehmen, verbringen und fachgerecht entsorgen | 24 | 384 | 20 | 320
2024-06-03 | 16 | m² | Abbruch und Entsorgung Bitumenbahn | Abbruch und Entsorgung Bitumenbahn Horizontale Abdichtung Bitumenbahn aufnehmen, verbringen und fachgerecht entsorgen | 18 | 288 | 15 | 240
2024-07-03 | 4 | m | Risssanierung im Wandbereich | Risssanierung im Wandbereich | 480 | 1920 | 400 | 400
4.0. | 16 | m² | Herstellung Fußboden einschl. Vorbereitung | Herstellung Fußboden einschl. Vorbereitung Reinigung und Absaugen des Rohbeton zum Aufbringen des Bitumenkaltanstriches | 36 | 576 | 30 | 480
2024-01-04 | 16 | m² | Grundierung Fußboden | Grundierung Fußboden Lieferung und Aufbringen der Grundierung für Bitumenkaltanstrich | 6 | 96 | 5 | 80
2024-02-04 | 16 | m² | Bitumenschweißbahn | Bitumenschweißbahn Lieferung, Aufbringen und Verschweißen der Bitumenschweißbahnen | 30 | 480 | 25 | 400
2024-03-04 | 16 | m² | EPS-Dämmung | EPS-Dämmung Lieferung und Verlegender 10 cm EPS-Dämmung | 24 | 384 | 20 | 320
2024-04-04 | 16 | m² | Alu-Folie | Alu-Folie Lieferung und Verlegen einer Alufolie über der Dämmung | 4.8 | 76.8 | 4 | 64
2024-05-04 | 16 | m² | Baufolie | Baufolie Lieferung und Einbringen einer Baufolie über die Alufolie zum Aufbringen des Heizestrich (Zementestrich) | 3.6 | 57.6 | 3 | 48
2024-06-04 | 16 | m² | Fußbodenheizungsrohre (2 Heizkreise) auf eingebrachter Dämmung verlegen und an den Anschlussrohre im Flurbereich anschließen | Fußbodenheizungsrohre (2 Heizkreise) auf eingebrachter Dämmung verlegen und an den Anschlussrohre im Flurbereich anschließen | 18 | 288 | 15 | 240
2024-07-04 | 16 | m² | Heizungsestrich | Heizungsestrich Lieferung und Einbringen von 5 cm Estrich (Zementestrich) auf Wärmedämmung einschließlich fachgerecht ausgleichen und abziehen | 42 | 672 | 35 | 560
2024-08-04 | 16 | m² | Heizungsestrich entsprechend Heizungsprogramm aufheizen | Heizungsestrich entsprechend Heizungsprogramm aufheizen | 42 | 672 | 35 | 560
|  |  | Raum R3: Alternativposition für Pos 3.4. bis 4.8. | Raum R3: Alternativposition für Pos 3.4. bis 4.8. |  | 0
| 1 | psch | Prüfung der Wärmedämmung auf Feuchtigkeit | Prüfung der Wärmedämmung auf Feuchtigkeit | 720 | 720 | 600 | 600
| 1 | psch | Trocknung der Wärmedämmung | Trocknung der Wärmedämmung | 1440 | 1440 | 1200 | 1200
|  |  | Raum R3: Aufstellung und Betreibung von Trockner | Raum R3: Aufstellung und Betreibung von Trockner |  | 0
| 1 | psch | Risssanierung des Heizestrichs | Risssanierung des Heizestrichs | 1800 | 1800 | 1500 | 1500
5. | 1 | psch | Trocknungsarbeiten | Trocknungsarbeiten Nachtrocknen der Wände und des Fußbodens mittels Aufstellen eines Trocknungsgerätes einschließlich Kontrollmessung | 2400 | 2400 | 2000 | 2000
6 |  |  | Raum R3: Glasbausteine einbauen | Raum R3: Glasbausteine einbauen |  | 0
2024-01-06 | 3 | St | Glasbausteine Wolke 24*24*8 liefern und fachgerecht im Wandzwischenraum einbauen | Glasbausteine Wolke 24*24*8 liefern und fachgerecht im Wandzwischenraum einbauen | 144 | 432 | 120 | 360
6. |  |  | Raum R3: Fliesenlegearbeiten | Raum R3: Fliesenlegearbeiten |  | 0
2024-01-06 | 16 | m² | Terrakottaplatten 30*30*1,5 cm liefern und im Dünnbett verlegen | Terrakottaplatten 30*30*1,5 cm liefern und im Dünnbett verlegen | 60 | 960 | 50 | 800
2024-02-06 | 15 | m | Sockelfiesen verlegen (zuschneiden aus vg Platten) | Sockelfiesen verlegen (zuschneiden aus vg Platten) Sockelfiesen aus vorhandenen vg Platten zuschneiden 30*7*1,5 cm, im Dünnbett verlegen einschließlich verfugen | 48 | 720 | 40 | 600
7. |  |  | Raum R3: Putzarbeiten | Raum R3: Putzarbeiten |  | 0
2024-01-07 | 1 | m² | Gibsputzspachtel liefern und im Wandbereich auftragen | Gibsputzspachtel liefern und im Wandbereich auftragen | 54 | 54 | 45 | 45
2024-02-07 | 1 | m² | Gibsglättputz liefern, auftragen und gleichmäßig auf den bestehenden Wandputz angleichen einschl. nachschleifen, so das eine einheitliches Wandbild gewährleistet ist | Gibsglättputz liefern, auftragen und gleichmäßig auf den bestehenden Wandputz angleichen einschl. nachschleifen, so das eine einheitliches Wandbild gewährleistet ist | 60 | 60 | 50 | 50
2024-01-08 | 48 | m² | Malerarbeiten | Malerarbeiten malermäßige Instandsetzung des gesamten Raumes einschl. Decke (Farbe: weiß) | 12 | 576 | 10 | 480
9. |  |  | Raum R3: Sonstiges | Raum R3: Sonstiges |  | 0
2024-01-09 | 1 | psch | Demontierte Möbel aufstellen und einräumen. | Demontierte Möbel aufstellen und einräumen. Aufstellen und Einräumen der zwischengelagerten Möbel aus der Garagenach baulicher Fertigstellung des Wohnkellers R3 | 300 | 300 | 250 | 250
1. |  |  | Raum R2: Baustelleneinrichtung | Raum R2: Baustelleneinrichtung | 0 | 0 | 0
2024-01-01 | 1 | psch | Einrichten der Baustelle und Vorhalten derselben | Einrichten der Baustelle und Vorhalten derselben | 0 | 0 | 0 | 3500
2024-04-01 | 1 | psch | An-und Abfahrten zur Baustelle | An-und Abfahrten zur Baustelle | 0 | 0 | 0 | 600
2024-01-02 | 1 | psch | Schutzmaßnahmen | Schutzmaßnahmen Wege, angrenzende Flächen und Einbauten durch Auslegen/Anbringen entsprechender Schutzmaterialien (Vlies, Folien etc.) zu schützen, Schutzmaßnahmen nach Abschluss der Arbeiten zu entfernen und fachgerecht entsorgen | 1020 | 1020 | 850 | 850
2024-02-02 |  |  | Raum R2: Demontage Möbel | Raum R2: Demontage Möbel |  | 0
| 1 | psch | Ausräumen von 3 Schränken, Der Inhalt der Schränke ist in Umzugskarton zu verpacken und in der Garage des AG einzulagern | Ausräumen von 3 Schränken, Der Inhalt der Schränke ist in Umzugskarton zu verpacken und in der Garage des AG einzulagern | 480 | 480 | 400 | 400
2024-03-02 | 1 | psch | Demontage und Lagern der vg Möbel in der Garage des AG | Demontage und Lagern der vg Möbel in der Garage des AG | 360 | 360 | 300 | 0
3. |  |  | Raum R2: Abbrucharbeiten | Raum R2: Abbrucharbeiten |  | 0
2024-01-03 | 21 | m² | Abbruch und Entsorgung Oberbelags (Terrakottaplatten 30*30*1,5 cm) einschließlich Entsorgung | Abbruch und Entsorgung Oberbelags (Terrakottaplatten 30*30*1,5 cm) einschließlich Entsorgung | 38.4 | 806.4 | 32 | 672
2024-02-03 | 16 | m | Abbruch Sockelfliesen (Terrakotta 30*7*1,5 cm) einschließlich Entsorgung | Abbruch Sockelfliesen (Terrakotta 30*7*1,5 cm) einschließlich Entsorgung | 26.4 | 422.4 | 22 | 352
2024-03-03 | 3 | St | Demontage Glasbausteine in einem Wandzwischenraum abbrechen und fachgerecht entsorgen | Demontage Glasbausteine in einem Wandzwischenraum abbrechen und fachgerecht entsorgen | 192 | 576 | 160 | 480
2024-04-03 | 19 | m² | Abbruch und Entsorgung Estrich | Abbruch und Entsorgung Estrich Estrich 5 cm stark und Baufolie abbrechen, verbringen und fachgerecht, getrennt entsorgen | 42 | 798 | 35 | 665
2024-05-03 | 19 | m² | Abbruch und Entsorgung Wärmedämmung | Abbruch und Entsorgung Wärmedämmung Dämmung Polystyrol 10 cm aufnehmen, verbringen und fachgerecht entsorgen | 33.6 | 638.4 | 28 | 532
2024-06-03 | 19 | m² | Abbruch und Entsorgung Bitumenbahn | Abbruch und Entsorgung Bitumenbahn Horizontale Abdichtung Bitumenbahn aufnehmen, verbringen und fachgerecht entsorgen | 27.6 | 524.4 | 23 | 437
2024-07-03 | 2.4 | m | Risssanierung im Wandbereich ca. 2,4 m | Risssanierung im Wandbereich ca. 2,4 m | 504 | 1209.6 | 420 | 1008
4.0. | 19 | m² | Herstellung Fußboden einschl. Vorbereitung | Herstellung Fußboden einschl. Vorbereitung Reinigung und Absaugen des Rohbeton zum Aufbringen des Bitumenkaltanstriches | 33.6 | 638.4 | 28 | 532
2024-01-04 | 19 | m² | Grundierung Fußboden | Grundierung Fußboden Lieferung und Aufbringen der Grundierung Bitumenkaltanstrich | 14.4 | 273.6 | 12 | 228
2024-02-04 | 19 | m² | Bitumenschweißbahn | Bitumenschweißbahn Lieferung, Aufbringen und Verschweißen der Bitumenschweißbahnen | 45.6 | 866.4 | 38 | 722
2024-03-04 | 19 | m² | EPS-Dämmung | EPS-Dämmung Lieferung und Verlegender 10 cm EPS-Dämmung | 26.4 | 501.6 | 22 | 418
2024-04-04 | 19 | m² | Alu-Folie | Alu-Folie Lieferung und Verlegen einer Alufolie über der Dämmung | 7.2 | 136.8 | 6 | 114
2024-05-04 | 19 | m² | Baufolie | Baufolie Lieferung und Einbringen einer Baufolie über die Alufolie zum Aufbringen des Heizestrich (Zementestrich) | 6 | 114 | 5 | 95
2024-06-04 | 19 | m² | Fußbodenheizungsrohre (2 Heizkreise) auf eingebrachter Dämmung verlegen und an den Anschlussrohre im Flurbereich anschließen | Fußbodenheizungsrohre (2 Heizkreise) auf eingebrachter Dämmung verlegen und an den Anschlussrohre im Flurbereich anschließen | 30 | 570 | 25 | 475
2024-07-04 | 19 | m² | Heizungsestrich | Heizungsestrich Lieferung und Einbringen von 5 cm Estrich (Zementestrich) auf Wärmedämmung einschließlich fachgerecht ausgleichen und abziehen | 54 | 1026 | 45 | 855
2024-08-04 | 19 | m² | Heizungsestrich entsprechend Heizungsprogramm aufheizen | Heizungsestrich entsprechend Heizungsprogramm aufheizen | 300 | 5700 | 250 | 0
5 |  |  | Raum R2: Alternativposition für Pos 3.4. bis 4.8. | Raum R2: Alternativposition für Pos 3.4. bis 4.8. |  | 0
2024-01-05 | 1 | psch | Prüfung der Wärmedämmung auf Feuchtigkeit | Prüfung der Wärmedämmung auf Feuchtigkeit | 780 | 780 | 650 | 650
2024-02-05 | 1 | psch | Trocknung der Wärmedämmung | Trocknung der Wärmedämmung | 1800 | 1800 | 1500 | 1500
|  |  | Raum R2: Aufstellung und Betreibung von Trockner | Raum R2: Aufstellung und Betreibung von Trockner |  | 0
2024-03-05 | 1 | psch | Risssanierung des Heizestrichs | Risssanierung des Heizestrichs | 2400 | 2400 | 2000 | 2000
6. | 1 | psch | Trocknungsarbeiten | Trocknungsarbeiten Nachtrocknen der Wände und des Fußbodens mittels Aufstellen eines Trocknungsgerätes einschließlich Kontrollmessung | 2640 | 2640 | 2200 | 2200
7 |  |  | Raum R2: Glasbausteine einbauen | Raum R2: Glasbausteine einbauen |  | 0
2024-01-07 | 3 | St | Glasbausteine Wolke 24*24*8 liefern und fachgerecht im Wandzwischenraum einbauen | Glasbausteine Wolke 24*24*8 liefern und fachgerecht im Wandzwischenraum einbauen | 180 | 540 | 150 | 450
8. |  |  | Raum R2: Fliesenlegearbeiten | Raum R2: Fliesenlegearbeiten |  | 0
2024-01-08 | 19 | m² | Terrakottaplatten 30*30*1,5 cm liefern und im Dünnbett verlegen | Terrakottaplatten 30*30*1,5 cm liefern und im Dünnbett verlegen | 66 | 1254 | 55 | 1045
2024-02-08 | 18 | m | Sockelfiesen verlegen (zuschneiden aus vg Platten) | Sockelfiesen verlegen (zuschneiden aus vg Platten) Sockelfiesen aus vorhandenen vg Platten zuschneiden 30*7*1,5 cm, im Dünnbett verlegen einschließlich verfugen | 54 | 972 | 45 | 810
9. |  |  | Raum R2: Putzarbeiten | Raum R2: Putzarbeiten |  | 0
2024-01-09 | 1 | m² | Gibsputzspachtel liefern und im Wandbereich auftragen | Gibsputzspachtel liefern und im Wandbereich auftragen | 60 | 60 | 50 | 50
9.2.. | 1 | m² | Gibsglättputz liefern, auftragen und gleichmäßig auf den bestehenden Wandputz angleichen einschl. nachschleifen, so das eine einheitliches Wandbild gewährleistet ist | Gibsglättputz liefern, auftragen und gleichmäßig auf den bestehenden Wandputz angleichen einschl. nachschleifen, so das eine einheitliches Wandbild gewährleistet ist | 72 | 72 | 60 | 60
10. 10.1 | 60 | m² | Malerarbeiten | Malerarbeiten malermäßige Instandsetzung des gesamten Raumes einschl. Decke (Farbe: weiß) | 14.4 | 864 | 12 | 720
11. |  |  | Raum R2: Sonstiges | Raum R2: Sonstiges |  | 0
2024-01-11 | 1 | psch | Demontierte Möbel aufstellen und einräumen. | Demontierte Möbel aufstellen und einräumen. Aufstellen und Einräumen der zwischengelagerten Möbel aus der 1. Etage nach baulicher Fertigstellung des Wohnkellers R1 (3 Schränke aufstellen einschließlich Inhalt einräumen) | 360 | 360 | 300 | 300
1. |  |  | R1: Baustelleneinrichtung | R1: Baustelleneinrichtung | 0 | 0 | 0
2024-01-01 | 1 | psch | Einrichten der Baustelle und Vorhalten derselben | Einrichten der Baustelle und Vorhalten derselben | 0 | 0 | 0 | 3500
2024-04-01 | 0 | St | An-und Abfahrten zur Baustelle | An-und Abfahrten zur Baustelle | 0 | 0 | 0 | 0
2. |  |  | R1: Abbrucharbeiten | R1: Abbrucharbeiten |  | 0
2024-01-02 | 1 | psch | Schutzmaßnahmen | Schutzmaßnahmen Wege, angrenzende Flächen und Einbauten durch Auslegen/Anbringen entsprechender Schutzmaterialien (Vlies, Folien etc.) zu schützen, Schutzmaßnahmen nach Abschluss der Arbeiten zu entfernen und fachgerecht entsorgen | 960 | 960 | 800 | 800
2024-02-02 | 13 | m | Heizungsrohre | Heizungsrohre Heizungsrohre (2*6,5 m Kupfer Durchmesser 15 mm) demontieren | 18 | 234 | 15 | 195
2024-03-02 | 21 | m² | Abbruch und Entsorgung Estrich | Abbruch und Entsorgung Estrich Estrich 5 cm stark und Baufolie abbrechen, verbringen und fachgerecht, getrennt entsorgen | 30 | 630 | 25 | 525
2024-04-02 | 21 | m² | Abbruch und Entsorgung Wärmedämmung | Abbruch und Entsorgung Wärmedämmung Dämmung Polystyrol 10 cm aufnehmen, verbringen und fachgerecht entsorgen | 24 | 504 | 20 | 420
2024-05-02 | 21 | m² | Abbruch und Entsorgung Bitumenbahn | Abbruch und Entsorgung Bitumenbahn Horizontale Abdichtung Bitumenbahn aufnehmen, verbringen und fachgerecht entsorgen | 18 | 378 | 15 | 315
2024-06-02 | 11 | m | Demontage Elektokabel 2,5mm (unterputz verlegt) einschließlich Schalterdosen (10 St) abbrechen | Demontage Elektokabel 2,5mm (unterputz verlegt) einschließlich Schalterdosen (10 St) abbrechen | 12 | 132 | 10 | 110
2024-07-02 | 15 | m² | Abbruch des Wandputzes | Abbruch des Wandputzes Gibsputz einschl. Gibsglättputz bis max auf 1 m Höhe abbrechen und fachgerecht entsorgen | 14.4 | 216 | 12 | 180
3.0. | 21 | m² | Herstellung Fußboden einschl. Vorbereitung | Herstellung Fußboden einschl. Vorbereitung Reinigung und Absaugen des Rohbeton zum Aufbringen des Bitumenkaltanstriches | 12 | 252 | 10 | 210
2024-01-03 | 21 | m² | Grundierung Fußboden | Grundierung Fußboden Lieferung und Aufbringen der Grundierung mit Bitumenkaltanstrich | 6 | 126 | 5 | 105
2024-02-03 | 21 | m² | Bitumenschweißbahn | Bitumenschweißbahn Lieferung, Aufbringen und Verschweißen der Bitumenschweißbahnen | 24 | 504 | 20 | 420
2024-03-03 | 21 | m² | EPS-Dämmung | EPS-Dämmung Lieferung und Verlegender 14 cm EPS-Dämmung | 36 | 756 | 30 | 630
2024-04-03 | 21 | m² | Alu-Folie | Alu-Folie Lieferung und Verlegen einer Alufolie über der Dämmung | 4.8 | 100.8 | 4 | 84
2024-05-03 | 21 | m² | Baufolie | Baufolie Lieferung und Einbringen einer Baufolie über die Alufolie zum Aufbringen des Heizestrich | 3.6 | 75.6 | 3 | 63
2024-06-03 | 21 | m² | Estricharbeiten | Estricharbeiten Heizestrich (Zementestrich) 6 cm liefern und fachgerecht auf die Wärmedämmung aufbringen | 42 | 882 | 35 | 735
4. |  |  | R1: Elektroarbeiten | R1: Elektroarbeiten |  | 0
| 11 | m | Kabelkanal einschließlich demontierte Schalterdosen im Wandbereich für Steckdosenstromkreis nachfräsen und Wiederherstellung der Elektrik (11 m Kabel 3*2,5 mm; 10 St Steckdosen; sowie eine Steckdose für Telefonanschluss) wie vorgefunden einbauen. | Kabelkanal einschließlich demontierte Schalterdosen im Wandbereich für Steckdosenstromkreis nachfräsen und Wiederherstellung der Elektrik (11 m Kabel 3*2,5 mm; 10 St Steckdosen; sowie eine Steckdose für Telefonanschluss) wie vorgefunden einbauen. | 60 | 660 | 50 | 550
5. | 1 | psch | Trocknungsarbeiten | Trocknungsarbeiten Nachtrocknen der Wände und des Fußbodens mittels Aufstellen eines Trocknungsgerätes einschließlich Kontrollmessung | 2400 | 2400 | 2000 | 2000
6. |  |  | R1: Fliesenlegearbeiten | R1: Fliesenlegearbeiten |  | 0
2024-01-06 | 21 | m² | Sohlenhofer Platten verlegen | Sohlenhofer Platten verlegen Sohlenhoferplatten 40*40*1,5 cm (Kundenmaterial) im Dünnbett verlegen einschließlich verfugen | 60 | 1260 | 50 | 1050
2024-02-06 | 18 | m | Sockelfiesen verlegen zuschneiden aus vorhandenen vg Platten | Sockelfiesen verlegen zuschneiden aus vorhandenen vg Platten Sockelfiesen aus vorhandenen vg Platten zuschneiden 40*7*1,2 cm, im Dünnbett verlegen einschließlich verfugen | 48 | 864 | 40 | 720
7 |  |  | R1: Putzarbeiten | R1: Putzarbeiten |  | 0
2024-01-07 | 15 | m² | Gibsputzspachtel | Gibsputzspachtel Gibsputzspachtel liefern und im Wandbereich auftragen | 30 | 450 | 25 | 375
7.2.. | 15 | m² | Gibsglättputz | Gibsglättputz Gibsglättputz liefern, auftragen und gleichmäßig auf den bestehenden Wandputz angleichen einschl. nachschleifen, so das eine einheitliches Wandbild gewährleistet ist | 36 | 540 | 30 | 450
2024-01-08 | 65 | m² | Malerarbeiten | Malerarbeiten malermäßige Instandsetzung des gesamten Raumes einschl. Decke (Farbe: weiß) | 9.6 | 624 | 8 | 520
9. |  |  | R1: Sonstiges | R1: Sonstiges |  | 0
2024-01-09 | 1 | psch | Demontierte Möbel aufstellen und einräumen. | Demontierte Möbel aufstellen und einräumen. Aufstellen und Einräumen der zwischengelagerten Möbel aus der 1. Etage nach baulicher Fertigstellung des Wohnkellers R1 (3 Schränke aufstellen einschließlich Inhalt einräumen) | 600 | 600 | 500 | 500
2024-02-09 |  |  | Unvorhergesehene Elektroarbeiten Hauptversorgungskabel Gartensteckdosen ca. 10 m, sowie Hauptversorgungskabel zu Garage ca. 20 m auf Beschädigung und prüfen und gegeben falls wechseln | Unvorhergesehene Elektroarbeiten Hauptversorgungskabel Gartensteckdosen ca. 10 m, sowie Hauptversorgungskabel zu Garage ca. 20 m auf Beschädigung und prüfen und gegeben falls wechseln |  | 0
1. |  |  | Kellerflur: Baustelleneinrichtung | Kellerflur: Baustelleneinrichtung | 0 | 0 | 0
2024-01-01 | 1 | psch | Einrichten der Baustelle und Vorhalten derselben | Einrichten der Baustelle und Vorhalten derselben | 0 | 0 | 0 | 3500
2024-04-01 | 1 | psch | An-und Abfahrten zur Baustelle | An-und Abfahrten zur Baustelle | 0 | 0 | 0 | 0
2. 2.1 | 1 | psch | Schutzmaßnahmen | Schutzmaßnahmen Wege, angrenzende Flächen und Einbauten durch Auslegen/Anbringen entsprechender Schutzmaterialien (Vlies, Folien etc.) zu schützen, Schutzmaßnahmen nach Abschluss der Arbeiten zu entfernen und fachgerecht entsorgen | 960 | 960 | 800 | 800
2024-02-02 |  |  | Kellerflur: Demontage Möbel | Kellerflur: Demontage Möbel |  | 0
| 1 | psch | Ausräumen von Bodentruhe 120*60*40 cm Der Inhalt der vg Möbel ist in Umzugskarton zu verpacken und in der Garage des AG einzulagern | Ausräumen von Bodentruhe 120*60*40 cm Der Inhalt der vg Möbel ist in Umzugskarton zu verpacken und in der Garage des AG einzulagern | 360 | 360 | 300 | 300
2024-03-02 | 1 | psch | vg Truhe in der Garage des AG einzulagern | vg Truhe in der Garage des AG einzulagern | 360 | 360 | 300 | -
3. |  |  | Kellerflur: Abbrucharbeiten | Kellerflur: Abbrucharbeiten |  | 0
2024-01-03 | 10 | m² | Abbruch und Entsorgung Oberbelags (Terrakottaplatten 30*30*1,5 cm) einschließlich Entsorgung | Abbruch und Entsorgung Oberbelags (Terrakottaplatten 30*30*1,5 cm) einschließlich Entsorgung | 38.4 | 384 | 32 | 320
2024-02-03 | 12 | m | Abbruch Sockelfliesen (Terrakotta 30*7*1,5 cm) einschließlich Entsorgung | Abbruch Sockelfliesen (Terrakotta 30*7*1,5 cm) einschließlich Entsorgung | 26.4 | 316.8 | 22 | 264
2024-03-03 | 10 | m² | Abbruch und Entsorgung Estrich | Abbruch und Entsorgung Estrich Estrich 5 cm stark und Baufolie abbrechen, verbringen und fachgerecht, getrennt entsorgen | 42 | 420 | 35 | 350
2024-04-03 | 10 | m² | Abbruch und Entsorgung Wärmedämmung | Abbruch und Entsorgung Wärmedämmung Dämmung Polystyrol 10 cm aufnehmen, verbringen und fachgerecht entsorgen | 33.6 | 336 | 28 | 280
2024-05-03 | 10 | m² | Abbruch und Entsorgung Bitumenbahn | Abbruch und Entsorgung Bitumenbahn Horizontale Abdichtung Bitumenbahn aufnehmen, verbringen und fachgerecht entsorgen | 27.6 | 276 | 23 | 230
4.0. | 10 | m² | Herstellung Fußboden einschl. Vorbereitung | Herstellung Fußboden einschl. Vorbereitung Reinigung und Absaugen des Rohbeton zum Aufbringen des Bitumenkaltanstriches | 12 | 120 | 10 | 100
2024-01-04 | 10 | m² | Grundierung Fußboden | Grundierung Fußboden Lieferung und Aufbringen der Grundierung Bitumenkaltanstrich | 6 | 60 | 5 | 50
2024-02-04 | 10 | m² | Bitumenschweißbahn | Bitumenschweißbahn Lieferung, Aufbringen und Verschweißen der Bitumenschweißbahnen | 24 | 240 | 20 | 200
2024-03-04 | 10 | m² | EPS-Dämmung | EPS-Dämmung Lieferung und Verlegender 10 cm EPS-Dämmung | 9.6 | 96 | 8 | 80
2024-04-04 | 10 | m² | Alu-Folie | Alu-Folie Lieferung und Verlegen einer Alufolie über der Dämmung | 4.8 | 48 | 4 | 40
2024-05-04 | 10 | m² | Baufolie | Baufolie Lieferung und Einbringen einer Baufolie über die Alufolie zum Aufbringen des Heizestrich (Zementestrich) | 3.6 | 36 | 3 | 30
2024-06-04 | 5 | m² | Fußbodenheizungsrohre auf eingebrachter Dämmung verlegen und an den Anschlussrohre im Flurbereich anschließen | Fußbodenheizungsrohre auf eingebrachter Dämmung verlegen und an den Anschlussrohre im Flurbereich anschließen | 30 | 150 | 25 | 125
2024-07-04 | 10 | m² | Heizungsestrich | Heizungsestrich Lieferung und Einbringen von 5 cm Estrich (Zementestrich) auf Wärmedämmung einschließlich fachgerecht ausgleichen und abziehen | 54 | 540 | 45 | 450
2024-08-04 | 10 | m² | Heizungsestrich entsprechend Heizungsprogramm aufheizen | Heizungsestrich entsprechend Heizungsprogramm aufheizen | 300 | 3000 | 250
|  |  | Kellerflur: Alternativposition für Pos 3.3. bis 4.8. | Kellerflur: Alternativposition für Pos 3.3. bis 4.8. |  | 0
2024-09-04 | 1 | psch | Prüfung der Wärmedämmung auf Feuchtigkeit | Prüfung der Wärmedämmung auf Feuchtigkeit | 780 | 780 | 650 | 650
2024-10-04 | 1 | psch | Trocknung der Wärmedämmung | Trocknung der Wärmedämmung | 1800 | 1800 | 1500 | 1500
|  |  | Kellerflur: Aufstellung und Betreibung von Trockner | Kellerflur: Aufstellung und Betreibung von Trockner |  | 0
2024-11-04 | 1 | psch | Risssanierung des Heizestrichs | Risssanierung des Heizestrichs | 2400 | 2400 | 2000 | 2000
5. | 1 | psch | Trocknungsarbeiten | Trocknungsarbeiten Nachtrocknen der Wände und des Fußbodens mittels Aufstellen eines Trocknungsgerätes einschließlich Kontrollmessung | 2400 | 2400 | 2000 | 2000
. |  |  | Kellerflur: Fliesenlegearbeiten | Kellerflur: Fliesenlegearbeiten |  | 0
2024-01-06 | 10 | m² | Terrakottaplatten 30*30*1,5 cm liefern und im Dünnbett verlegen | Terrakottaplatten 30*30*1,5 cm liefern und im Dünnbett verlegen | 66 | 660 | 55 | 550
2024-02-06 | 12 | m | Sockelfiesen verlegen (zuschneiden aus vg Platten) | Sockelfiesen verlegen (zuschneiden aus vg Platten) Sockelfiesen aus vorhandenen vg Platten zuschneiden 30*7*1,5 cm, im Dünnbett verlegen einschließlich verfugen | 54 | 648 | 45 | 540
7. |  |  | Kellerflur: Putzarbeiten | Kellerflur: Putzarbeiten |  | 0
2024-01-07 | 1 | m² | Gibsputzspachtel liefern und im Wandbereich auftragen | Gibsputzspachtel liefern und im Wandbereich auftragen | 30 | 30 | 25 | 25
2024-02-07 | 1 | m² | Gibsglättputz liefern, auftragen und gleichmäßig auf den bestehenden Wandputz angleichen einschl. nachschleifen, so das eine einheitliches Wandbild gewährleistet ist | Gibsglättputz liefern, auftragen und gleichmäßig auf den bestehenden Wandputz angleichen einschl. nachschleifen, so das eine einheitliches Wandbild gewährleistet ist | 36 | 36 | 30 | 30
2024-01-08 | 34 | m² | Malerarbeiten | Malerarbeiten malermäßige Instandsetzung des gesamten Raumes einschl. Decke (Farbe: weiß) | 9.6 | 326.4 | 8 | 272
9. |  |  | Kellerflur: Sonstiges | Kellerflur: Sonstiges |  | 0
2024-01-09 | 1 | psch | Demontierte Möbel aufstellen und einräumen. | Demontierte Möbel aufstellen und einräumen. Aufstellen und Einräumen der zwischengelagerten Möbel nach baulicher Fertigstellung des Wohnkellers R3 | 600 | 600 | 500 | 500
1. |  |  | Bad: Baustelleneinrichtung | Bad: Baustelleneinrichtung | 0 | 0 | 0
2024-01-01 | 1 | psch | Einrichten der Baustelle und Vorhalten derselben | Einrichten der Baustelle und Vorhalten derselben | 0 | 0 | 0 | 3000
2024-04-01 | 1 | psch | An-und Abfahrten zur Baustelle | An-und Abfahrten zur Baustelle | 0 | 0 | 0 | 0
2. 2.1 | 1 | psch | Schutzmaßnahmen | Schutzmaßnahmen Wege, angrenzende Flächen und Einbauten durch Auslegen/Anbringen entsprechender Schutzmaterialien (Vlies, Folien etc.) zu schützen, Schutzmaßnahmen nach Abschluss der Arbeiten zu entfernen und fachgerecht entsorgen | 960 | 960 | 800 | 800
2024-02-02 |  |  | Bad: Demontage Möbel | Bad: Demontage Möbel |  | 0
| 1 | psch | Ausräumen der Badmöbel ( 1 Schank sowie Demontage 2 Wandspiegel | Ausräumen der Badmöbel ( 1 Schank sowie Demontage 2 Wandspiegel | 240 | 240 | 200 | 200
2024-03-02 | 1 | psch | vg Möbel sind in der Garage des AG einzulagern | vg Möbel sind in der Garage des AG einzulagern | 360 | 360 | 300 | -
3. 3.1. | 21 | m² | Abbrucharbeiten | Abbrucharbeiten Abbruch und Entsorgung der Juramarmorplatten 90*40*2 cm im Wandbereich einschließlich Entsorgung | 24 | 504 | 20 | 420
2024-02-03 | 10 | m² | Abbruch und Entsorgung Fußbodenplatten (Juramarmor 90*40*2 cm) einschließlich Entsorgung | Abbruch und Entsorgung Fußbodenplatten (Juramarmor 90*40*2 cm) einschließlich Entsorgung | 24 | 240 | 20 | 200
2024-03-03 | 2 | m | Abbruch Sockelfliesen (Juramarmor 40*7*2 cm) einschließlich Entsorgung | Abbruch Sockelfliesen (Juramarmor 40*7*2 cm) einschließlich Entsorgung | 24 | 48 | 20 | 40
2024-04-03 | 1 | St | Demontage Acylbadewanne | Demontage Acylbadewanne 1,8*0,8 m ausbauen, verbringen und fachgerecht entsorgen | 312 | 312 | 260 | 260
2024-05-03 | 1 | St | Demontage Wannenarmatur | Demontage Wannenarmatur Vorsichtige Demontage Wannenarmatur „Madison“ zur Wiederverwendung ausbauen und zwischenlagern | 312 | 312 | 260 | 260
2024-06-03 | 1 | St | Demontage Waschbecken einschließlich Armatur ausbauen | Demontage Waschbecken einschließlich Armatur ausbauen Vorsichtige Demontage Waschbecken einschließlich Armatur „Madison“ zur Wiederverwendung ausbauen und zwischenlagern | 312 | 312 | 260 | 260
2024-07-03 | 1 | St | Demontage Wandflachspühler einschließlich WC einschließlich Lieferung und Montage einer gleichwertigen Anlage | Demontage Wandflachspühler einschließlich WC einschließlich Lieferung und Montage einer gleichwertigen Anlage | 312 | 312 | 260 | 260
2024-08-03 | 3 | St | Demontage von Duscharmaturen „Madison“ im Bereich der Duschtasse ausbauen und zur Wiederverwendung zwischenlagern | Demontage von Duscharmaturen „Madison“ im Bereich der Duschtasse ausbauen und zur Wiederverwendung zwischenlagern | 312 | 936 | 260 | 780
2024-09-03 | 8 | m² | Abbruch und Entsorgung Estrich | Abbruch und Entsorgung Estrich Estrich 5 cm stark und Baufolie abbrechen, verbringen und fachgerecht, getrennt entsorgen | 42 | 336 | 35 | 280
2024-10-03 | 8 | m² | Abbruch und Entsorgung Wärmedämmung | Abbruch und Entsorgung Wärmedämmung Dämmung Polystyrol 10 cm aufnehmen, verbringen und fachgerecht entsorgen | 33.6 | 268.8 | 28 | 224
2024-11-03 | 8 | m² | Abbruch und Entsorgung Bitumenbahn | Abbruch und Entsorgung Bitumenbahn Horizontale Abdichtung Bitumenbahn aufnehmen, verbringen und fachgerecht entsorgen | 27.6 | 220.8 | 23 | 184
4.0. | 8 | m² | Herstellung Fußboden einschl. Vorbereitung | Herstellung Fußboden einschl. Vorbereitung Reinigung und Absaugen des Rohbeton zum Aufbringen des Bitumenkaltanstriches | 12 | 96 | 10 | 80
2024-01-04 | 8 | m² | Grundierung Fußboden | Grundierung Fußboden Lieferung und Aufbringen der Grundierung für Bitumenkaltanstrich | 6 | 48 | 5 | 40
2024-02-04 | 8 | m² | Bitumenschweißbahn | Bitumenschweißbahn Lieferung, Aufbringen und Verschweißen der Bitumenschweißbahnen | 24 | 192 | 20 | 160
2024-03-04 | 8 | m² | EPS-Dämmung | EPS-Dämmung Lieferung und Verlegender 10 cm EPS-Dämmung | 9.6 | 76.8 | 8 | 64
2024-04-04 | 8 | m² | Alu-Folie | Alu-Folie Lieferung und Verlegen einer Alufolie über der Dämmung | 4.8 | 38.4 | 4 | 32
2024-05-04 | 8 | m² | Baufolie | Baufolie Lieferung und Einbringen einer Baufolie über die Alufolie zum Aufbringen des Heizestrich (Zementestrich) | 3.6 | 28.8 | 3 | 24
2024-06-04 | 8 | m² | Fußbodenheizungsrohre auf eingebrachter Dämmung verlegen und an den Anschlussrohre im HWR-Raum anschließen | Fußbodenheizungsrohre auf eingebrachter Dämmung verlegen und an den Anschlussrohre im HWR-Raum anschließen | 30 | 240 | 25 | 475
2024-07-04 | 8 | m² | Heizungsestrich | Heizungsestrich Lieferung und Einbringen von 5 cm Estrich (Zementestrich) auf Wärmedämmung einschließlich fachgerecht ausgleichen und abziehen | 54 | 432 | 45 | 360
2024-08-04 | 8 | m² | Heizungsestrich entsprechend Heizungsprogramm aufheizen | Heizungsestrich entsprechend Heizungsprogramm aufheizen | 300 | 2400 | 250
5. | 1 | psch | Trocknungsarbeiten | Trocknungsarbeiten Nachtrocknen der Wände und des Fußbodens mittels Aufstellen eines Trocknungsgerätes einschließlich Kontrollmessung | 2400 | 2400 | 2000 | 2000
. |  |  | Bad: Fliesenlegearbeiten | Bad: Fliesenlegearbeiten |  | 0
2024-01-06 | 10 | m² | Juramarmorplatten 90*40*2 für Fußboden liefern und im Dünnbett verlegen | Juramarmorplatten 90*40*2 für Fußboden liefern und im Dünnbett verlegen Duschtasse wie abgebrochen wieder Herstellen einschließlich Armaturen Wanne einschließlich Armatur wie abgebrochen wiederherstellen einschließlich Anschlüsse | 240 | 2400 | 200 | 2000
2024-02-06 | 21 | m² | Juramarmorplatten 90*40*2 für Wandbereich liefern und wie vorgefunden wiederherstellen im Dünnbett verlegen. Dabei ist darauf zu achten, dass die Eckfliesen 45° zu schneiden sind | Juramarmorplatten 90*40*2 für Wandbereich liefern und wie vorgefunden wiederherstellen im Dünnbett verlegen. Dabei ist darauf zu achten, dass die Eckfliesen 45° zu schneiden sind | 180 | 3780 | 150 | 3150
2024-03-06 | 1 | St | Liefern und Einbau einer der Wandtoilette. Wiederherstellung wie vorgefunden! | Liefern und Einbau einer der Wandtoilette. Wiederherstellung wie vorgefunden! | 960 | 960 | 800 | 800
2024-04-06 | 1 | St | Einbau des Waschbeckens Wiederherstellung wie vorgefunden! | Einbau des Waschbeckens Wiederherstellung wie vorgefunden! | 240 | 240 | 200 | 200
2024-05-06 | 2 | m | Sockelfiesen verlegen (zuschneiden aus vg Platten) | Sockelfiesen verlegen (zuschneiden aus vg Platten) Sockelfiesen aus vorhandenen vg Platten zuschneiden 30*7*1,5 cm, im Dünnbett verlegen einschließlich verfugen | 48 | 96 | 40 | 80
7. | 16 | m² | Malerarbeiten | Malerarbeiten malermäßige Instandsetzung des gesamten Raumes einschl. Decke (Farbe: weiß) | 9.6 | 153.6 | 8 | 128
8. |  |  | Bad: Sonstiges | Bad: Sonstiges |  | 0
2024-01-08 | 1 | psch | Demontierte Möbel aufstellen und einräumen. | Demontierte Möbel aufstellen und einräumen. Aufstellen und Einräumen der zwischengelagerten Möbel nach baulicher Fertigstellung des Wohnkellers R3 | 600 | 600 | 500 | 500
1. |  |  | Arbeitszimmer: Baustelleneinrichtung | Arbeitszimmer: Baustelleneinrichtung | 0 | 0 | 0
2024-01-01 | 1 | psch | Einrichten der Baustelle und Vorhalten derselben | Einrichten der Baustelle und Vorhalten derselben | 0 | 0 | 0 | 3000
2024-04-01 |  |  | Arbeitszimmer: An-und Abfahrten zur Baustelle | Arbeitszimmer: An-und Abfahrten zur Baustelle | 0 | 0 | 0 | 500
2. 2.1 | 1 | psch | Schutzmaßnahmen | Schutzmaßnahmen Wege, angrenzende Flächen und Einbauten durch Auslegen/Anbringen entsprechender Schutzmaterialien (Vlies, Folien etc.) zu schützen, Schutzmaßnahmen nach Abschluss der Arbeiten entfernen und fachgerecht entsorgen | 900 | 900 | 750 | 750
2024-02-02 |  |  | Arbeitszimmer: Demontage Möbel | Arbeitszimmer: Demontage Möbel |  | 0
| 1 | psch | Ausräumen von 2 Schränke, einer 2 Kommoden, sowie einen großen Arbeitstisch und Zwischenlagern des Inhaltes in der Garage des AG | Ausräumen von 2 Schränke, einer 2 Kommoden, sowie einen großen Arbeitstisch und Zwischenlagern des Inhaltes in der Garage des AG | 240 | 240 | 200 | 200
2024-03-02 | 1 | psch | Demontage und Lagern der vg Möbel in der Garage des AG | Demontage und Lagern der vg Möbel in der Garage des AG | 360 | 360 | 300 | -
3. |  |  | Arbeitszimmer: Abbrucharbeiten | Arbeitszimmer: Abbrucharbeiten |  | 0
2024-01-03 | 21 | m² | Abbruch und Entsorgung Oberbelags (Terrakottaplatten 30*30*1,5 cm) einschließlich Entsorgung | Abbruch und Entsorgung Oberbelags (Terrakottaplatten 30*30*1,5 cm) einschließlich Entsorgung | 38.4 | 806.4 | 32 | 672
2024-02-03 | 18 | m | Abbruch Sockelfliesen (Terrakotta 30*7*1,5 cm) einschließlich Entsorgung | Abbruch Sockelfliesen (Terrakotta 30*7*1,5 cm) einschließlich Entsorgung | 26.4 | 475.2 | 22 | 396
2024-03-03 | 24 | St | Demontage Glasbausteine in einem Wandzwischenraum abbrechen und fachgerecht entsorgen | Demontage Glasbausteine in einem Wandzwischenraum abbrechen und fachgerecht entsorgen | 192 | 4608 | 160 | 3840
2024-04-03 | 21 | m² | Abbruch und Entsorgung Estrich | Abbruch und Entsorgung Estrich Estrich 5 cm stark und Baufolie abbrechen, verbringen und fachgerecht, getrennt entsorgen | 42 | 882 | 35 | 735
2024-05-03 | 21 | m² | Abbruch und Entsorgung Wärmedämmung | Abbruch und Entsorgung Wärmedämmung Dämmung Polystyrol 10 cm aufnehmen, verbringen und fachgerecht entsorgen | 33.6 | 705.6 | 28 | 588
2024-06-03 | 21 | m² | Abbruch und Entsorgung Bitumenbahn | Abbruch und Entsorgung Bitumenbahn Horizontale Abdichtung Bitumenbahn aufnehmen, verbringen und fachgerecht entsorgen | 27.6 | 579.6 | 23 | 483
2024-07-03 | 12 | m | Demontage Elektokabel 2,5mm (unterputz verlegt) einschließlich Schalterdosen (11 St) abbrechen | Demontage Elektokabel 2,5mm (unterputz verlegt) einschließlich Schalterdosen (11 St) abbrechen | 24 | 288 | 20 | 240
2024-08-03 | 15 | m² | Abbruch des Wandputzes | Abbruch des Wandputzes Gibsputz einschl. Gibsglättputz bis max auf 1 m Höhe abbrechen und fachgerecht entsorgen | 14.4 | 216 | 12 | 180
4.0. | 21 | m² | Herstellung Fußboden einschl. Vorbereitung | Herstellung Fußboden einschl. Vorbereitung Reinigung und Absaugen des Rohbeton zum Aufbringen des Bitumenkaltanstriches | 12 | 252 | 10 | 210
2024-01-04 | 21 | m² | Grundierung Fußboden | Grundierung Fußboden Lieferung und Aufbringen der Grundierung Bitumenkaltanstrich | 6 | 126 | 5 | 105
2024-02-04 | 21 | m² | Bitumenschweißbahn | Bitumenschweißbahn Lieferung, Aufbringen und Verschweißen der Bitumenschweißbahnen | 24 | 504 | 20 | 420
2024-03-04 | 21 | m² | EPS-Dämmung | EPS-Dämmung Lieferung und Verlegender 10 cm EPS-Dämmung | 9.6 | 201.6 | 8 | 168
2024-04-04 | 21 | m² | Alu-Folie | Alu-Folie Lieferung und Verlegen einer Alufolie über der Dämmung | 4.8 | 100.8 | 4 | 84
2024-05-04 | 21 | m² | Baufolie | Baufolie Lieferung und Einbringen einer Baufolie über die Alufolie zum Aufbringen des Heizestrich (Zementestrich) | 3.6 | 75.6 | 3 | 63
2024-06-04 | 21 | m² | Fußbodenheizungsrohre (2 Heizkreise) auf eingebrachter Dämmung verlegen und an den Anschlussstellen im Wohnkeller R3 anschließen | Fußbodenheizungsrohre (2 Heizkreise) auf eingebrachter Dämmung verlegen und an den Anschlussstellen im Wohnkeller R3 anschließen | 30 | 630 | 25 | 475
2024-07-04 | 21 | m² | Heizungsestrich | Heizungsestrich Lieferung und Einbringen von 5 cm Estrich (Zementestrich) auf Wärmedämmung einschließlich fachgerecht ausgleichen und abziehen | 54 | 1134 | 45 | 945
2024-08-04 | 21 | m² | Heizungsestrich entsprechend Heizungsprogramm aufheizen | Heizungsestrich entsprechend Heizungsprogramm aufheizen | 300 | 6300 | 250
|  |  | Arbeitszimmer: Alternativposition für Pos 3.4. bis 4.8. | Arbeitszimmer: Alternativposition für Pos 3.4. bis 4.8. |  | 0
| 1 | psch | Prüfung der Wärmedämmung auf Feuchtigkeit | Prüfung der Wärmedämmung auf Feuchtigkeit | 720 | 720 | 600 | 600
| 1 | psch | Trocknung der Wärmedämmung | Trocknung der Wärmedämmung | 1440 | 1440 | 1200 | 1200
|  |  | Arbeitszimmer: Aufstellung und Betreibung von Trockner | Arbeitszimmer: Aufstellung und Betreibung von Trockner |  | 0
| 1 | psch | Risssanierung des Heizestrichs | Risssanierung des Heizestrichs | 2400 | 2400 | 2000 | 2000
5. |  |  | Arbeitszimmer: Elektroarbeiten | Arbeitszimmer: Elektroarbeiten |  | 0
| 12 | m | Kabelkanal einschließlich demontierte Schalterdosen im Wandbereich für Steckdosenstromkreis nachfräsen und Wiederherstellung der Elektrik (12 m Kabel 3*2,5 mm; 11 St Steckdosen; sowie eine Steckdose für Telefonanschluss) wie vorgefunden einbauen. | Kabelkanal einschließlich demontierte Schalterdosen im Wandbereich für Steckdosenstromkreis nachfräsen und Wiederherstellung der Elektrik (12 m Kabel 3*2,5 mm; 11 St Steckdosen; sowie eine Steckdose für Telefonanschluss) wie vorgefunden einbauen. | 60 | 720 | 50 | 600
5. | 1 | psch | Trocknungsarbeiten | Trocknungsarbeiten Nachtrocknen der Wände und des Fußbodens mittels Aufstellen eines Trocknungsgerätes einschließlich Kontrollmessung | 2400 | 2400 | 2000 | 2000
6 |  |  | Arbeitszimmer: Glasbausteine einbauen | Arbeitszimmer: Glasbausteine einbauen |  | 0
2024-01-06 | 24 | St | Glasbausteine (Wolke) 24*24*8 liefern und fachgerecht im Wandzwischenraum einbauen | Glasbausteine (Wolke) 24*24*8 liefern und fachgerecht im Wandzwischenraum einbauen | 144 | 3456 | 120 | 360
6. |  |  | Arbeitszimmer: Fliesenlegearbeiten | Arbeitszimmer: Fliesenlegearbeiten |  | 0
2024-01-06 | 21 | m² | Terrakottaplatten 30*30*1,5 cm liefern und im Dünnbett verlegen | Terrakottaplatten 30*30*1,5 cm liefern und im Dünnbett verlegen | 60 | 1260 | 50 | 1050
2024-02-06 | 18 | m | Sockelfiesen verlegen (zuschneiden aus vg Platten) | Sockelfiesen verlegen (zuschneiden aus vg Platten) Sockelfiesen aus vorhandenen vg Platten zuschneiden 30*7*1,5 cm, im Dünnbett verlegen einschließlich verfugen | 48 | 864 | 40 | 720
7. |  |  | Arbeitszimmer: Putzarbeiten | Arbeitszimmer: Putzarbeiten |  | 0
2024-01-07 | 15 | m² | Gibsputzspachtel liefern und im Wandbereich auftragen | Gibsputzspachtel liefern und im Wandbereich auftragen | 54 | 810 | 45 | 675
7.2.. | 15 | m² | Gibsglättputz liefern, auftragen und gleichmäßig auf den bestehenden Wandputz angleichen einschl. nachschleifen, so das eine einheitliches Wandbild gewährleistet ist | Gibsglättputz liefern, auftragen und gleichmäßig auf den bestehenden Wandputz angleichen einschl. nachschleifen, so das eine einheitliches Wandbild gewährleistet ist | 60 | 900 | 50 | 750
2024-01-08 | 65 | m² | Malerarbeiten | Malerarbeiten malermäßige Instandsetzung des gesamten Raumes einschl. Decke (Farbe: weiß) | 12 | 780 | 10 | 650
9. |  |  | Arbeitszimmer: Sonstiges | Arbeitszimmer: Sonstiges |  | 0
2024-01-09 | 1 | psch | Demontierte Möbel aufstellen und einräumen. | Demontierte Möbel aufstellen und einräumen. Aufstellen und Einräumen der zwischengelagerten Möbel aus der 1. Etage nach baulicher Fertigstellung des Wohnkellers R1 (3 Schränke aufstellen einschließlich Inhalt einräumen) | 600 | 600 | 500 | 500

## Tabellenblatt1
Leistungsverzeichnis - alle - Michaelis
Baustelle Michaelis 12589 Berlin Güttlander Str. Raum Außendämmung
|  |  | Wasserschaden in Kellerräume |  |  | 20%
|  |  | Vorbemerkung Bei einem Leitungswasserschaden im Wandbereich im Wohnkeller R1(siehe Zeichnung Kellerräume) sind nachweislich 117 m³ Wasser ausgelaufen. Die Schadstelle befand sich im Wandbereich der Außenwand und wurde repariert. In der vg Zeichnung ist die Schadstelle eingezeichnet. Bei der Reparatur der Wasserleitung wurde festgestellt, dass auch die Außendämmung betroffen und vom Wasserschaden durchnässt war. Das Wohnhaus ist ein Reihendoppelhaus, was unterkellert ist. Die Räume R1 und Arbeitszimmer befinden sich unter einer unterkellerten Terrasse. Die Leistungstitel des LV sind aus unserer Sicht eine Richtlinie der durchzuführenden Arbeiten. Es wird darum gebeten, sich vor Ort die zu erbringende Leistung anzuschauen, um die Leistung, einschließlich Leistungstitel zu konkretisieren. Des weiteren wird darum gebeten, die Leistungen im jeweiligen LV komplett anzubieten und den dazu notwendigen Koordinierungsaufwand zu berücksichtigen. Grundlage der Leistung ist die VOB. Die Leistungen sind zum Stand der Technik auszuführen. Die Leistungen sind, soweit möglich, zum Höchstpreis anzubieten. Die entstandenen Risse sind so zu sanieren, das der Estrich tragfähig bleibt und Risse im Oberbelag auszuschließen sind (eventuell bewehren der Oberschicht des Estrichs) |  | 161433.6 |  | 135633
Pos | Menge | ME | Beschreibung | EP | GB | EP | GB
1. |  |  | Außendämmung: Baustelleneinrichtung |  | 0
2024-01-01 | 1 | psch | Baustelleneinrichtung An- und Abfahrt zur Baustelle einschl. Vorhalten der Maschinen und Werkzeuge für die Dauer der Arbeiten incl. notwendiger Rüstmaterialien | 3600 | 3600 | 3000 | 2500
2 | 1 | psch | Gärtnerische Arbeiten | 1800 | 1800 | 1500 | 1500
| 1 | psch | vorh. Bepflanzung (Stäucher, Gräser. Blumen) auf einer Länge von 25 m und einer Breite von 2 m ausgraben und auf dem Baugrundstück zwischenlagern | 1440 | 1440 | 1200 | 1200
3. 3.1. | 1 | St | Rückbaumaßnahmen Demontage. Regenwassereinlaufschacht Abbruch vorh. Regenwassereinlaufschacht und Sicherung des Versickerungsschachtes im Baugrubenbereich | 240 | 240 | 200 | 200
2024-02-03 | 1 | St | Demontage Sickerschacht Abbruch vorh. Sickerschacht und nach Baufertigstellung Lieferung und Montage gleichwertiger Sickerschachtes | 600 | 600 | 500 | 500
2024-03-03 | 11 | m | Kantensteine Kantensteine 20x10x5 m (im Splittbett verlegt) auf einer Länge von 11 m aufnehmen und bauseits zwischenlagern | 30 | 330 | 25 | 275
2024-04-03 | 5.4 | m² | Natursteinpflaster Natursteinpflaster ca. 18 lfm. x 0,30 m breit aufnehmen und bauseits zwischenlagern für Wiedereinbau | 54 | 291.6 | 45 | 243
2024-05-03 | 6 | m² | Pflasterwege – flächen Pflasterwege – flächen ca. 6 m ²aus Naturstein aufnehmen und bauseits zwischenlagern für Wedereinbau | 48 | 288 | 40 | 240
2024-06-03 | 0.5 | m³ | Findlinge Findlinge bis ca 80 kg in verschiedener Größe aufnehmen und zwischenlagern (Menge ca. 0,5 m³) | 120 | 60 | 100 | 50
4. | 1 | St | Regenwasserableitung Regenwasserableitung Sicherungsmaßnahmen zur Regenwasserableitung des Daches herstellen (ca. 20 m flexibles PVC-Wellrohr DN 100 verlegen) | 420 | 420 | 350 | 350
5. | 56 | m³ | Erdaushub Erdaushub zur Freilegung der Außenwände bei 45° Böschung (25x0,6x2,5 m) ca. 56 m³ incl. Zwischenlagerung ca. 10 m vor der Baugrube | 24 | 1344 | 20 | 1120
6. | 2 | St | Sicherung Außentreppen Sicherung Außentreppen Terrasse | 180 | 360 | 150 | 300
7. 7.1. | 15 | m² | Abbruch Abbruch Fliesen Abbruch Fliesen an der Außendämmung, Höhe c. 0,60 m auf einer Länge von 25 m | 30 | 450 | 25 | 375
2024-02-07 | 56 | m³ | Erdaushub Erdaushub zur Freilegung der Außenwände bei 45° Böschung (25x0,6x2,5 m) ca. 56 m³ incl. Zwischenlagerung ca. 10 m vor der Baugrube | 24 | 1344 | 20 | 1120
2024-03-07 | 63 | m² | Demontage/Entsorgung Dämmung Demontage/Entsorgung Dämmung 10 cm dick (a. 25 lfm. x 2,5 m tief), fachgerechte Entsorgung Sondermüll | 36 | 2268 | 30 | 1890
8. 8.1. | 63 | m² | Dämmungsarbeiten Vorbereitung Außenwände Vorbereitung Außenwände zum Aufbringen der neu zu verlegenden Außendämmung (fachgerechte reinigen, trocknen der Wand einschließlich aufbringen Grundierung) | 18 | 1134 | 15 | 945
2024-02-08 | 63 | m² | Außendämmung Außendämmung XPS 10 cm wie eingebaut, liefern und fachgerechte Montage der neuer Außendämmung (Dicke 10 cm; ca. 25 lfm. x 2,5 m tief) | 60 | 3780 | 50 | 3150
2024-03-08 | 15 | m² | Keramikfliesen Keramikfliesen liefern und fachgerechtet Montage gleichwertiger (Farbe und Form) auf der Außendämmung im Sichtbereich entsprechend vorhandenen Istzustand verlegen einschließlich verfugen Höhe c. 0,60 m auf einer Länge von 25 m | 72 | 1080 | 60 | 900
9. 9.1 | 56 | m³ | Baugrube verfüllen und Schächte wiederherstellen Einbringen Bodenaushub Einbringen Bodenaushub Einbau des zwischengelagerten Bodenaushubs im Wandbereich des Baukörpers fachgerecht verdichten Verdrängungsmassen zur freien Verwendung abfahren | 24 | 1344 | 20 | 1120
2024-02-09 | 1 | St | Regenwasserschacht Regenwasserschacht liefern bzw. Herstellung eines gleichwertigen Regenwasserschachtes im Ablaufbereich des Pflanzbeckens einschl. Ablauf zum Sickerschacht | 840 | 840 | 700 | 700
2024-03-09 | 1 | St | Sickerschacht Lieferung und Montage eines Sickerschacht zum und Anschluß des Regenwasserschachtes an den Sickerschacht Leitungslänge zum Sickerschacht ca 2,5 m | 960 | 960 | 800 | 800
10 10.1. | 8 | m³ | Außengestaltung Gärtnerarbeiten Rasenfläche (Boden entsorgen) abschieben der geschädigter Rasenfläche ca. 80 m² auf 10cm Tiefe und abfahren und fachgerecht entsorgen des Bodens (8 m³) | 36 | 288 | 30 | 240
2024-02-10 | 8 | m³ | Mutterboden liefern Mutterboden liefern ca. 10 cm Dicke auf geschädigte Rasenfläche aufbringen | 30 | 240 | 25 | 200
2024-03-10 | 80 | m² | Rollrasen Rollrasen liefern und Einbau von ca. 80 m² Rollrasen auf geschädigte Rasenfläche | 6 | 480 | 5 | 400
2024-04-10 | 11 | m | Kantensteine eingelagerte Kantensteine 20x10x5 m auf einer Länge von 11 m wie aufgenommen in einem 10 cm herzustellendes Splittbett fachgerecht wieder verlegen | 36 | 396 | 30 | 330
2024-05-10 | 5.4 | m² | Natursteinpflaster zwischengelagertes Natursteinpflaster ca. 18 lfm. x 0,30 m breit in Kiesbett 10 cm wie aufgenommen fachgerecht wiedereinbauen | 60 | 324 | 50 | 270
2024-06-10 | 6 | m² | Pflasterwege – flächen zwischenlagerte Pflastersteine ca. 6 m ² im Kiesbett 10 cm wie aufgenommen, fachgerecht wieder herstellen | 48 | 288 | 40 | 240
2024-07-10 | 1 | psch | Mutterboden Pflanzfläche Lieferung und Einbringen von ca. 10 cm Mutterboden auf geschädigte Pflanzfläche im Bereich der Terrasse ca. 50 m | 600 | 600 | 500 | 500
2024-08-10 | 50 | m² | Bepflanzung Einbau der zwischengelagerten Pflanzen und Sträucher wie aufgenommen wieder herstellen (Fläche ca. 25 m*2m) | 24 | 1200 | 20 | 1000
2024-09-10 | 0.5 | m³ | Findlinge zwischengelagerte Findlinge bis ca 80 kg im fertiggestelltem Baufeld wie aufgenommen wieder verteilen | 120 | 60 | 100 | 50
11.. | 5 | m³ | Bauschutt Bauschutt abfahren und fachgerecht Entsorgen ca. 5 m³ incl. Verbringen | 180 | 900 | 150 | 750
12. | 1 | psch | Unvorhersehbare Arbeiten im Baufeld unvorhersehbare Arbeiten im Baufeld 10 % der Leistungssumme |  | 0
1. |  |  | Raum R3: Baustelleneinrichtung |  | 0
2024-01-01 | 1 | psch | Einrichten der Baustelle und Vorhalten derselben | 0 | 0 | 0 | 3000
2024-04-01 | 1 | psch | An-und Abfahrten zur Baustelle | 0 | 0 | 0 | 500
2. 2.1 | 1 | psch | Schutzmaßnahmen Wege, angrenzende Flächen und Einbauten durch Auslegen/Anbringen entsprechender Schutzmaterialien (Vlies, Folien etc.) zu schützen, Schutzmaßnahmen nach Abschluss der Arbeiten zu entfernen und fachgerecht entsorgen | 900 | 900 | 750 | 750
2024-02-02 |  |  | Raum R3: Demontage Möbel |  | 0
| 1 | psch | Ausräumen ein Schreibsekretär sowie einer Kommode, Der Inhalt der Schränke ist in Umzugskarton zu verpacken und in der Garage des AG einzulagern Des Weiteren Demontage von 2 Betten, sowie einem Kinderbett | 360 | 360 | 300 | 300
2024-03-02 | 1 | psch | Demontierte vg Möbel in der Garage des AG einlagern | 360 | 360 | 300 | -
3. |  |  | Raum R3: Abbrucharbeiten |  | 0
2024-01-03 | 16 | m² | Abbruch und Entsorgung Oberbelags (Terrakottaplatten 30*30*1,5 cm) einschließlich Entsorgung | 24 | 384 | 20 | 320
2024-02-03 | 15 | m | Abbruch Sockelfliesen (Terrakotta 30*7*1,5 cm) einschließlich Entsorgung | 18 | 270 | 15 | 225
2024-03-03 | 3 | St | Demontage Glasbausteine in einem Wandzwischenraum abbrechen und fachgerecht entsorgen | 120 | 360 | 100 | 300
2024-04-03 | 16 | m² | Abbruch und Entsorgung Estrich Estrich 5 cm stark und Baufolie abbrechen, verbringen und fachgerecht, getrennt entsorgen | 30 | 480 | 25 | 400
2024-05-03 | 16 | m² | Abbruch und Entsorgung Wärmedämmung Dämmung Polystyrol 10 cm aufnehmen, verbringen und fachgerecht entsorgen | 24 | 384 | 20 | 320
2024-06-03 | 16 | m² | Abbruch und Entsorgung Bitumenbahn Horizontale Abdichtung Bitumenbahn aufnehmen, verbringen und fachgerecht entsorgen | 18 | 288 | 15 | 240
2024-07-03 | 4 | m | Risssanierung im Wandbereich | 480 | 1920 | 400 | 400
4.0. | 16 | m² | Herstellung Fußboden einschl. Vorbereitung Reinigung und Absaugen des Rohbeton zum Aufbringen des Bitumenkaltanstriches | 36 | 576 | 30 | 480
2024-01-04 | 16 | m² | Grundierung Fußboden Lieferung und Aufbringen der Grundierung für Bitumenkaltanstrich | 6 | 96 | 5 | 80
2024-02-04 | 16 | m² | Bitumenschweißbahn Lieferung, Aufbringen und Verschweißen der Bitumenschweißbahnen | 30 | 480 | 25 | 400
2024-03-04 | 16 | m² | EPS-Dämmung Lieferung und Verlegender 10 cm EPS-Dämmung | 24 | 384 | 20 | 320
2024-04-04 | 16 | m² | Alu-Folie Lieferung und Verlegen einer Alufolie über der Dämmung | 4.8 | 76.8 | 4 | 64
2024-05-04 | 16 | m² | Baufolie Lieferung und Einbringen einer Baufolie über die Alufolie zum Aufbringen des Heizestrich (Zementestrich) | 3.6 | 57.6 | 3 | 48
2024-06-04 | 16 | m² | Fußbodenheizungsrohre (2 Heizkreise) auf eingebrachter Dämmung verlegen und an den Anschlussrohre im Flurbereich anschließen | 18 | 288 | 15 | 240
2024-07-04 | 16 | m² | Heizungsestrich Lieferung und Einbringen von 5 cm Estrich (Zementestrich) auf Wärmedämmung einschließlich fachgerecht ausgleichen und abziehen | 42 | 672 | 35 | 560
2024-08-04 | 16 | m² | Heizungsestrich entsprechend Heizungsprogramm aufheizen | 42 | 672 | 35 | 560
|  |  | Raum R3: Alternativposition für Pos 3.4. bis 4.8. |  | 0
| 1 | psch | Prüfung der Wärmedämmung auf Feuchtigkeit | 720 | 720 | 600 | 600
| 1 | psch | Trocknung der Wärmedämmung | 1440 | 1440 | 1200 | 1200
|  |  | Raum R3: Aufstellung und Betreibung von Trockner |  | 0
| 1 | psch | Risssanierung des Heizestrichs | 1800 | 1800 | 1500 | 1500
5. | 1 | psch | Trocknungsarbeiten Nachtrocknen der Wände und des Fußbodens mittels Aufstellen eines Trocknungsgerätes einschließlich Kontrollmessung | 2400 | 2400 | 2000 | 2000
6 |  |  | Raum R3: Glasbausteine einbauen |  | 0
2024-01-06 | 3 | St | Glasbausteine Wolke 24*24*8 liefern und fachgerecht im Wandzwischenraum einbauen | 144 | 432 | 120 | 360
6. |  |  | Raum R3: Fliesenlegearbeiten |  | 0
2024-01-06 | 16 | m² | Terrakottaplatten 30*30*1,5 cm liefern und im Dünnbett verlegen | 60 | 960 | 50 | 800
2024-02-06 | 15 | m | Sockelfiesen verlegen (zuschneiden aus vg Platten) Sockelfiesen aus vorhandenen vg Platten zuschneiden 30*7*1,5 cm, im Dünnbett verlegen einschließlich verfugen | 48 | 720 | 40 | 600
7. |  |  | Raum R3: Putzarbeiten |  | 0
2024-01-07 | 1 | m² | Gibsputzspachtel liefern und im Wandbereich auftragen | 54 | 54 | 45 | 45
2024-02-07 | 1 | m² | Gibsglättputz liefern, auftragen und gleichmäßig auf den bestehenden Wandputz angleichen einschl. nachschleifen, so das eine einheitliches Wandbild gewährleistet ist | 60 | 60 | 50 | 50
2024-01-08 | 48 | m² | Malerarbeiten malermäßige Instandsetzung des gesamten Raumes einschl. Decke (Farbe: weiß) | 12 | 576 | 10 | 480
9. |  |  | Raum R3: Sonstiges |  | 0
2024-01-09 | 1 | psch | Demontierte Möbel aufstellen und einräumen. Aufstellen und Einräumen der zwischengelagerten Möbel aus der Garagenach baulicher Fertigstellung des Wohnkellers R3 | 300 | 300 | 250 | 250
1. |  |  | Raum R2: Baustelleneinrichtung | 0 | 0 | 0
2024-01-01 | 1 | psch | Einrichten der Baustelle und Vorhalten derselben | 0 | 0 | 0 | 3500
2024-04-01 | 1 | psch | An-und Abfahrten zur Baustelle | 0 | 0 | 0 | 600
2024-01-02 | 1 | psch | Schutzmaßnahmen Wege, angrenzende Flächen und Einbauten durch Auslegen/Anbringen entsprechender Schutzmaterialien (Vlies, Folien etc.) zu schützen, Schutzmaßnahmen nach Abschluss der Arbeiten zu entfernen und fachgerecht entsorgen | 1020 | 1020 | 850 | 850
2024-02-02 |  |  | Raum R2: Demontage Möbel |  | 0
| 1 | psch | Ausräumen von 3 Schränken, Der Inhalt der Schränke ist in Umzugskarton zu verpacken und in der Garage des AG einzulagern | 480 | 480 | 400 | 400
2024-03-02 | 1 | psch | Demontage und Lagern der vg Möbel in der Garage des AG | 360 | 360 | 300 | 0
3. |  |  | Raum R2: Abbrucharbeiten |  | 0
2024-01-03 | 21 | m² | Abbruch und Entsorgung Oberbelags (Terrakottaplatten 30*30*1,5 cm) einschließlich Entsorgung | 38.4 | 806.4 | 32 | 672
2024-02-03 | 16 | m | Abbruch Sockelfliesen (Terrakotta 30*7*1,5 cm) einschließlich Entsorgung | 26.4 | 422.4 | 22 | 352
2024-03-03 | 3 | St | Demontage Glasbausteine in einem Wandzwischenraum abbrechen und fachgerecht entsorgen | 192 | 576 | 160 | 480
2024-04-03 | 19 | m² | Abbruch und Entsorgung Estrich Estrich 5 cm stark und Baufolie abbrechen, verbringen und fachgerecht, getrennt entsorgen | 42 | 798 | 35 | 665
2024-05-03 | 19 | m² | Abbruch und Entsorgung Wärmedämmung Dämmung Polystyrol 10 cm aufnehmen, verbringen und fachgerecht entsorgen | 33.6 | 638.4 | 28 | 532
2024-06-03 | 19 | m² | Abbruch und Entsorgung Bitumenbahn Horizontale Abdichtung Bitumenbahn aufnehmen, verbringen und fachgerecht entsorgen | 27.6 | 524.4 | 23 | 437
2024-07-03 | 2.4 | m | Risssanierung im Wandbereich ca. 2,4 m | 504 | 1209.6 | 420 | 1008
4.0. | 19 | m² | Herstellung Fußboden einschl. Vorbereitung Reinigung und Absaugen des Rohbeton zum Aufbringen des Bitumenkaltanstriches | 33.6 | 638.4 | 28 | 532
2024-01-04 | 19 | m² | Grundierung Fußboden Lieferung und Aufbringen der Grundierung Bitumenkaltanstrich | 14.4 | 273.6 | 12 | 228
2024-02-04 | 19 | m² | Bitumenschweißbahn Lieferung, Aufbringen und Verschweißen der Bitumenschweißbahnen | 45.6 | 866.4 | 38 | 722
2024-03-04 | 19 | m² | EPS-Dämmung Lieferung und Verlegender 10 cm EPS-Dämmung | 26.4 | 501.6 | 22 | 418
2024-04-04 | 19 | m² | Alu-Folie Lieferung und Verlegen einer Alufolie über der Dämmung | 7.2 | 136.8 | 6 | 114
2024-05-04 | 19 | m² | Baufolie Lieferung und Einbringen einer Baufolie über die Alufolie zum Aufbringen des Heizestrich (Zementestrich) | 6 | 114 | 5 | 95
2024-06-04 | 19 | m² | Fußbodenheizungsrohre (2 Heizkreise) auf eingebrachter Dämmung verlegen und an den Anschlussrohre im Flurbereich anschließen | 30 | 570 | 25 | 475
2024-07-04 | 19 | m² | Heizungsestrich Lieferung und Einbringen von 5 cm Estrich (Zementestrich) auf Wärmedämmung einschließlich fachgerecht ausgleichen und abziehen | 54 | 1026 | 45 | 855
2024-08-04 | 19 | m² | Heizungsestrich entsprechend Heizungsprogramm aufheizen | 300 | 5700 | 250 | 0
5 |  |  | Raum R2: Alternativposition für Pos 3.4. bis 4.8. |  | 0
2024-01-05 | 1 | psch | Prüfung der Wärmedämmung auf Feuchtigkeit | 780 | 780 | 650 | 650
2024-02-05 | 1 | psch | Trocknung der Wärmedämmung | 1800 | 1800 | 1500 | 1500
|  |  | Raum R2: Aufstellung und Betreibung von Trockner |  | 0
2024-03-05 | 1 | psch | Risssanierung des Heizestrichs | 2400 | 2400 | 2000 | 2000
6. | 1 | psch | Trocknungsarbeiten Nachtrocknen der Wände und des Fußbodens mittels Aufstellen eines Trocknungsgerätes einschließlich Kontrollmessung | 2640 | 2640 | 2200 | 2200
7 |  |  | Raum R2: Glasbausteine einbauen |  | 0
2024-01-07 | 3 | St | Glasbausteine Wolke 24*24*8 liefern und fachgerecht im Wandzwischenraum einbauen | 180 | 540 | 150 | 450
8. |  |  | Raum R2: Fliesenlegearbeiten |  | 0
2024-01-08 | 19 | m² | Terrakottaplatten 30*30*1,5 cm liefern und im Dünnbett verlegen | 66 | 1254 | 55 | 1045
2024-02-08 | 18 | m | Sockelfiesen verlegen (zuschneiden aus vg Platten) Sockelfiesen aus vorhandenen vg Platten zuschneiden 30*7*1,5 cm, im Dünnbett verlegen einschließlich verfugen | 54 | 972 | 45 | 810
9. |  |  | Raum R2: Putzarbeiten |  | 0
2024-01-09 | 1 | m² | Gibsputzspachtel liefern und im Wandbereich auftragen | 60 | 60 | 50 | 50
9.2.. | 1 | m² | Gibsglättputz liefern, auftragen und gleichmäßig auf den bestehenden Wandputz angleichen einschl. nachschleifen, so das eine einheitliches Wandbild gewährleistet ist | 72 | 72 | 60 | 60
10. 10.1 | 60 | m² | Malerarbeiten malermäßige Instandsetzung des gesamten Raumes einschl. Decke (Farbe: weiß) | 14.4 | 864 | 12 | 720
11. |  |  | Raum R2: Sonstiges |  | 0
2024-01-11 | 1 | psch | Demontierte Möbel aufstellen und einräumen. Aufstellen und Einräumen der zwischengelagerten Möbel aus der 1. Etage nach baulicher Fertigstellung des Wohnkellers R1 (3 Schränke aufstellen einschließlich Inhalt einräumen) | 360 | 360 | 300 | 300
1. |  |  | R1: Baustelleneinrichtung | 0 | 0 | 0
2024-01-01 | 1 | psch | Einrichten der Baustelle und Vorhalten derselben | 0 | 0 | 0 | 3500
2024-04-01 | 0 | St | An-und Abfahrten zur Baustelle | 0 | 0 | 0 | 0
2. |  |  | R1: Abbrucharbeiten |  | 0
2024-01-02 | 1 | psch | Schutzmaßnahmen Wege, angrenzende Flächen und Einbauten durch Auslegen/Anbringen entsprechender Schutzmaterialien (Vlies, Folien etc.) zu schützen, Schutzmaßnahmen nach Abschluss der Arbeiten zu entfernen und fachgerecht entsorgen | 960 | 960 | 800 | 800
2024-02-02 | 13 | m | Heizungsrohre Heizungsrohre (2*6,5 m Kupfer Durchmesser 15 mm) demontieren | 18 | 234 | 15 | 195
2024-03-02 | 21 | m² | Abbruch und Entsorgung Estrich Estrich 5 cm stark und Baufolie abbrechen, verbringen und fachgerecht, getrennt entsorgen | 30 | 630 | 25 | 525
2024-04-02 | 21 | m² | Abbruch und Entsorgung Wärmedämmung Dämmung Polystyrol 10 cm aufnehmen, verbringen und fachgerecht entsorgen | 24 | 504 | 20 | 420
2024-05-02 | 21 | m² | Abbruch und Entsorgung Bitumenbahn Horizontale Abdichtung Bitumenbahn aufnehmen, verbringen und fachgerecht entsorgen | 18 | 378 | 15 | 315
2024-06-02 | 11 | m | Demontage Elektokabel 2,5mm (unterputz verlegt) einschließlich Schalterdosen (10 St) abbrechen | 12 | 132 | 10 | 110
2024-07-02 | 15 | m² | Abbruch des Wandputzes Gibsputz einschl. Gibsglättputz bis max auf 1 m Höhe abbrechen und fachgerecht entsorgen | 14.4 | 216 | 12 | 180
3.0. | 21 | m² | Herstellung Fußboden einschl. Vorbereitung Reinigung und Absaugen des Rohbeton zum Aufbringen des Bitumenkaltanstriches | 12 | 252 | 10 | 210
2024-01-03 | 21 | m² | Grundierung Fußboden Lieferung und Aufbringen der Grundierung mit Bitumenkaltanstrich | 6 | 126 | 5 | 105
2024-02-03 | 21 | m² | Bitumenschweißbahn Lieferung, Aufbringen und Verschweißen der Bitumenschweißbahnen | 24 | 504 | 20 | 420
2024-03-03 | 21 | m² | EPS-Dämmung Lieferung und Verlegender 14 cm EPS-Dämmung | 36 | 756 | 30 | 630
2024-04-03 | 21 | m² | Alu-Folie Lieferung und Verlegen einer Alufolie über der Dämmung | 4.8 | 100.8 | 4 | 84
2024-05-03 | 21 | m² | Baufolie Lieferung und Einbringen einer Baufolie über die Alufolie zum Aufbringen des Heizestrich | 3.6 | 75.6 | 3 | 63
2024-06-03 | 21 | m² | Estricharbeiten Heizestrich (Zementestrich) 6 cm liefern und fachgerecht auf die Wärmedämmung aufbringen | 42 | 882 | 35 | 735
4. |  |  | R1: Elektroarbeiten |  | 0
| 11 | m | Kabelkanal einschließlich demontierte Schalterdosen im Wandbereich für Steckdosenstromkreis nachfräsen und Wiederherstellung der Elektrik (11 m Kabel 3*2,5 mm; 10 St Steckdosen; sowie eine Steckdose für Telefonanschluss) wie vorgefunden einbauen. | 60 | 660 | 50 | 550
5. | 1 | psch | Trocknungsarbeiten Nachtrocknen der Wände und des Fußbodens mittels Aufstellen eines Trocknungsgerätes einschließlich Kontrollmessung | 2400 | 2400 | 2000 | 2000
6. |  |  | R1: Fliesenlegearbeiten |  | 0
2024-01-06 | 21 | m² | Sohlenhofer Platten verlegen Sohlenhoferplatten 40*40*1,5 cm (Kundenmaterial) im Dünnbett verlegen einschließlich verfugen | 60 | 1260 | 50 | 1050
2024-02-06 | 18 | m | Sockelfiesen verlegen zuschneiden aus vorhandenen vg Platten Sockelfiesen aus vorhandenen vg Platten zuschneiden 40*7*1,2 cm, im Dünnbett verlegen einschließlich verfugen | 48 | 864 | 40 | 720
7 |  |  | R1: Putzarbeiten |  | 0
2024-01-07 | 15 | m² | Gibsputzspachtel Gibsputzspachtel liefern und im Wandbereich auftragen | 30 | 450 | 25 | 375
7.2.. | 15 | m² | Gibsglättputz Gibsglättputz liefern, auftragen und gleichmäßig auf den bestehenden Wandputz angleichen einschl. nachschleifen, so das eine einheitliches Wandbild gewährleistet ist | 36 | 540 | 30 | 450
2024-01-08 | 65 | m² | Malerarbeiten malermäßige Instandsetzung des gesamten Raumes einschl. Decke (Farbe: weiß) | 9.6 | 624 | 8 | 520
9. |  |  | R1: Sonstiges |  | 0
2024-01-09 | 1 | psch | Demontierte Möbel aufstellen und einräumen. Aufstellen und Einräumen der zwischengelagerten Möbel aus der 1. Etage nach baulicher Fertigstellung des Wohnkellers R1 (3 Schränke aufstellen einschließlich Inhalt einräumen) | 600 | 600 | 500 | 500
2024-02-09 |  |  | Unvorhergesehene Elektroarbeiten Hauptversorgungskabel Gartensteckdosen ca. 10 m, sowie Hauptversorgungskabel zu Garage ca. 20 m auf Beschädigung und prüfen und gegeben falls wechseln |  | 0
1. |  |  | Kellerflur: Baustelleneinrichtung | 0 | 0 | 0
2024-01-01 | 1 | psch | Einrichten der Baustelle und Vorhalten derselben | 0 | 0 | 0 | 3500
2024-04-01 | 1 | psch | An-und Abfahrten zur Baustelle | 0 | 0 | 0 | 0
2. 2.1 | 1 | psch | Schutzmaßnahmen Wege, angrenzende Flächen und Einbauten durch Auslegen/Anbringen entsprechender Schutzmaterialien (Vlies, Folien etc.) zu schützen, Schutzmaßnahmen nach Abschluss der Arbeiten zu entfernen und fachgerecht entsorgen | 960 | 960 | 800 | 800
2024-02-02 |  |  | Kellerflur: Demontage Möbel |  | 0
| 1 | psch | Ausräumen von Bodentruhe 120*60*40 cm Der Inhalt der vg Möbel ist in Umzugskarton zu verpacken und in der Garage des AG einzulagern | 360 | 360 | 300 | 300
2024-03-02 | 1 | psch | vg Truhe in der Garage des AG einzulagern | 360 | 360 | 300 | -
3. |  |  | Kellerflur: Abbrucharbeiten |  | 0
2024-01-03 | 10 | m² | Abbruch und Entsorgung Oberbelags (Terrakottaplatten 30*30*1,5 cm) einschließlich Entsorgung | 38.4 | 384 | 32 | 320
2024-02-03 | 12 | m | Abbruch Sockelfliesen (Terrakotta 30*7*1,5 cm) einschließlich Entsorgung | 26.4 | 316.8 | 22 | 264
2024-03-03 | 10 | m² | Abbruch und Entsorgung Estrich Estrich 5 cm stark und Baufolie abbrechen, verbringen und fachgerecht, getrennt entsorgen | 42 | 420 | 35 | 350
2024-04-03 | 10 | m² | Abbruch und Entsorgung Wärmedämmung Dämmung Polystyrol 10 cm aufnehmen, verbringen und fachgerecht entsorgen | 33.6 | 336 | 28 | 280
2024-05-03 | 10 | m² | Abbruch und Entsorgung Bitumenbahn Horizontale Abdichtung Bitumenbahn aufnehmen, verbringen und fachgerecht entsorgen | 27.6 | 276 | 23 | 230
4.0. | 10 | m² | Herstellung Fußboden einschl. Vorbereitung Reinigung und Absaugen des Rohbeton zum Aufbringen des Bitumenkaltanstriches | 12 | 120 | 10 | 100
2024-01-04 | 10 | m² | Grundierung Fußboden Lieferung und Aufbringen der Grundierung Bitumenkaltanstrich | 6 | 60 | 5 | 50
2024-02-04 | 10 | m² | Bitumenschweißbahn Lieferung, Aufbringen und Verschweißen der Bitumenschweißbahnen | 24 | 240 | 20 | 200
2024-03-04 | 10 | m² | EPS-Dämmung Lieferung und Verlegender 10 cm EPS-Dämmung | 9.6 | 96 | 8 | 80
2024-04-04 | 10 | m² | Alu-Folie Lieferung und Verlegen einer Alufolie über der Dämmung | 4.8 | 48 | 4 | 40
2024-05-04 | 10 | m² | Baufolie Lieferung und Einbringen einer Baufolie über die Alufolie zum Aufbringen des Heizestrich (Zementestrich) | 3.6 | 36 | 3 | 30
2024-06-04 | 5 | m² | Fußbodenheizungsrohre auf eingebrachter Dämmung verlegen und an den Anschlussrohre im Flurbereich anschließen | 30 | 150 | 25 | 125
2024-07-04 | 10 | m² | Heizungsestrich Lieferung und Einbringen von 5 cm Estrich (Zementestrich) auf Wärmedämmung einschließlich fachgerecht ausgleichen und abziehen | 54 | 540 | 45 | 450
2024-08-04 | 10 | m² | Heizungsestrich entsprechend Heizungsprogramm aufheizen | 300 | 3000 | 250
|  |  | Kellerflur: Alternativposition für Pos 3.3. bis 4.8. |  | 0
2024-09-04 | 1 | psch | Prüfung der Wärmedämmung auf Feuchtigkeit | 780 | 780 | 650 | 650
2024-10-04 | 1 | psch | Trocknung der Wärmedämmung | 1800 | 1800 | 1500 | 1500
|  |  | Kellerflur: Aufstellung und Betreibung von Trockner |  | 0
2024-11-04 | 1 | psch | Risssanierung des Heizestrichs | 2400 | 2400 | 2000 | 2000
5. | 1 | psch | Trocknungsarbeiten Nachtrocknen der Wände und des Fußbodens mittels Aufstellen eines Trocknungsgerätes einschließlich Kontrollmessung | 2400 | 2400 | 2000 | 2000
. |  |  | Kellerflur: Fliesenlegearbeiten |  | 0
2024-01-06 | 10 | m² | Terrakottaplatten 30*30*1,5 cm liefern und im Dünnbett verlegen | 66 | 660 | 55 | 550
2024-02-06 | 12 | m | Sockelfiesen verlegen (zuschneiden aus vg Platten) Sockelfiesen aus vorhandenen vg Platten zuschneiden 30*7*1,5 cm, im Dünnbett verlegen einschließlich verfugen | 54 | 648 | 45 | 540
7. |  |  | Kellerflur: Putzarbeiten |  | 0
2024-01-07 | 1 | m² | Gibsputzspachtel liefern und im Wandbereich auftragen | 30 | 30 | 25 | 25
2024-02-07 | 1 | m² | Gibsglättputz liefern, auftragen und gleichmäßig auf den bestehenden Wandputz angleichen einschl. nachschleifen, so das eine einheitliches Wandbild gewährleistet ist | 36 | 36 | 30 | 30
2024-01-08 | 34 | m² | Malerarbeiten malermäßige Instandsetzung des gesamten Raumes einschl. Decke (Farbe: weiß) | 9.6 | 326.4 | 8 | 272
9. |  |  | Kellerflur: Sonstiges |  | 0
2024-01-09 | 1 | psch | Demontierte Möbel aufstellen und einräumen. Aufstellen und Einräumen der zwischengelagerten Möbel nach baulicher Fertigstellung des Wohnkellers R3 | 600 | 600 | 500 | 500
1. |  |  | Bad: Baustelleneinrichtung | 0 | 0 | 0
2024-01-01 | 1 | psch | Einrichten der Baustelle und Vorhalten derselben | 0 | 0 | 0 | 3000
2024-04-01 | 1 | psch | An-und Abfahrten zur Baustelle | 0 | 0 | 0 | 0
2. 2.1 | 1 | psch | Schutzmaßnahmen Wege, angrenzende Flächen und Einbauten durch Auslegen/Anbringen entsprechender Schutzmaterialien (Vlies, Folien etc.) zu schützen, Schutzmaßnahmen nach Abschluss der Arbeiten zu entfernen und fachgerecht entsorgen | 960 | 960 | 800 | 800
2024-02-02 |  |  | Bad: Demontage Möbel |  | 0
| 1 | psch | Ausräumen der Badmöbel ( 1 Schank sowie Demontage 2 Wandspiegel | 240 | 240 | 200 | 200
2024-03-02 | 1 | psch | vg Möbel sind in der Garage des AG einzulagern | 360 | 360 | 300 | -
3. 3.1. | 21 | m² | Abbrucharbeiten Abbruch und Entsorgung der Juramarmorplatten 90*40*2 cm im Wandbereich einschließlich Entsorgung | 24 | 504 | 20 | 420
2024-02-03 | 10 | m² | Abbruch und Entsorgung Fußbodenplatten (Juramarmor 90*40*2 cm) einschließlich Entsorgung | 24 | 240 | 20 | 200
2024-03-03 | 2 | m | Abbruch Sockelfliesen (Juramarmor 40*7*2 cm) einschließlich Entsorgung | 24 | 48 | 20 | 40
2024-04-03 | 1 | St | Demontage Acylbadewanne 1,8*0,8 m ausbauen, verbringen und fachgerecht entsorgen | 312 | 312 | 260 | 260
2024-05-03 | 1 | St | Demontage Wannenarmatur Vorsichtige Demontage Wannenarmatur „Madison“ zur Wiederverwendung ausbauen und zwischenlagern | 312 | 312 | 260 | 260
2024-06-03 | 1 | St | Demontage Waschbecken einschließlich Armatur ausbauen Vorsichtige Demontage Waschbecken einschließlich Armatur „Madison“ zur Wiederverwendung ausbauen und zwischenlagern | 312 | 312 | 260 | 260
2024-07-03 | 1 | St | Demontage Wandflachspühler einschließlich WC einschließlich Lieferung und Montage einer gleichwertigen Anlage | 312 | 312 | 260 | 260
2024-08-03 | 3 | St | Demontage von Duscharmaturen „Madison“ im Bereich der Duschtasse ausbauen und zur Wiederverwendung zwischenlagern | 312 | 936 | 260 | 780
2024-09-03 | 8 | m² | Abbruch und Entsorgung Estrich Estrich 5 cm stark und Baufolie abbrechen, verbringen und fachgerecht, getrennt entsorgen | 42 | 336 | 35 | 280
2024-10-03 | 8 | m² | Abbruch und Entsorgung Wärmedämmung Dämmung Polystyrol 10 cm aufnehmen, verbringen und fachgerecht entsorgen | 33.6 | 268.8 | 28 | 224
2024-11-03 | 8 | m² | Abbruch und Entsorgung Bitumenbahn Horizontale Abdichtung Bitumenbahn aufnehmen, verbringen und fachgerecht entsorgen | 27.6 | 220.8 | 23 | 184
4.0. | 8 | m² | Herstellung Fußboden einschl. Vorbereitung Reinigung und Absaugen des Rohbeton zum Aufbringen des Bitumenkaltanstriches | 12 | 96 | 10 | 80
2024-01-04 | 8 | m² | Grundierung Fußboden Lieferung und Aufbringen der Grundierung für Bitumenkaltanstrich | 6 | 48 | 5 | 40
2024-02-04 | 8 | m² | Bitumenschweißbahn Lieferung, Aufbringen und Verschweißen der Bitumenschweißbahnen | 24 | 192 | 20 | 160
2024-03-04 | 8 | m² | EPS-Dämmung Lieferung und Verlegender 10 cm EPS-Dämmung | 9.6 | 76.8 | 8 | 64
2024-04-04 | 8 | m² | Alu-Folie Lieferung und Verlegen einer Alufolie über der Dämmung | 4.8 | 38.4 | 4 | 32
2024-05-04 | 8 | m² | Baufolie Lieferung und Einbringen einer Baufolie über die Alufolie zum Aufbringen des Heizestrich (Zementestrich) | 3.6 | 28.8 | 3 | 24
2024-06-04 | 8 | m² | Fußbodenheizungsrohre auf eingebrachter Dämmung verlegen und an den Anschlussrohre im HWR-Raum anschließen | 30 | 240 | 25 | 475
2024-07-04 | 8 | m² | Heizungsestrich Lieferung und Einbringen von 5 cm Estrich (Zementestrich) auf Wärmedämmung einschließlich fachgerecht ausgleichen und abziehen | 54 | 432 | 45 | 360
2024-08-04 | 8 | m² | Heizungsestrich entsprechend Heizungsprogramm aufheizen | 300 | 2400 | 250
5. | 1 | psch | Trocknungsarbeiten Nachtrocknen der Wände und des Fußbodens mittels Aufstellen eines Trocknungsgerätes einschließlich Kontrollmessung | 2400 | 2400 | 2000 | 2000
. |  |  | Bad: Fliesenlegearbeiten |  | 0
2024-01-06 | 10 | m² | Juramarmorplatten 90*40*2 für Fußboden liefern und im Dünnbett verlegen Duschtasse wie abgebrochen wieder Herstellen einschließlich Armaturen Wanne einschließlich Armatur wie abgebrochen wiederherstellen einschließlich Anschlüsse | 240 | 2400 | 200 | 2000
2024-02-06 | 21 | m² | Juramarmorplatten 90*40*2 für Wandbereich liefern und wie vorgefunden wiederherstellen im Dünnbett verlegen. Dabei ist darauf zu achten, dass die Eckfliesen 45° zu schneiden sind | 180 | 3780 | 150 | 3150
2024-03-06 | 1 | St | Liefern und Einbau einer der Wandtoilette. Wiederherstellung wie vorgefunden! | 960 | 960 | 800 | 800
2024-04-06 | 1 | St | Einbau des Waschbeckens Wiederherstellung wie vorgefunden! | 240 | 240 | 200 | 200
2024-05-06 | 2 | m | Sockelfiesen verlegen (zuschneiden aus vg Platten) Sockelfiesen aus vorhandenen vg Platten zuschneiden 30*7*1,5 cm, im Dünnbett verlegen einschließlich verfugen | 48 | 96 | 40 | 80
7. | 16 | m² | Malerarbeiten malermäßige Instandsetzung des gesamten Raumes einschl. Decke (Farbe: weiß) | 9.6 | 153.6 | 8 | 128
8. |  |  | Bad: Sonstiges |  | 0
2024-01-08 | 1 | psch | Demontierte Möbel aufstellen und einräumen. Aufstellen und Einräumen der zwischengelagerten Möbel nach baulicher Fertigstellung des Wohnkellers R3 | 600 | 600 | 500 | 500
1. |  |  | Arbeitszimmer: Baustelleneinrichtung | 0 | 0 | 0
2024-01-01 | 1 | psch | Einrichten der Baustelle und Vorhalten derselben | 0 | 0 | 0 | 3000
2024-04-01 |  |  | Arbeitszimmer: An-und Abfahrten zur Baustelle | 0 | 0 | 0 | 500
2. 2.1 | 1 | psch | Schutzmaßnahmen Wege, angrenzende Flächen und Einbauten durch Auslegen/Anbringen entsprechender Schutzmaterialien (Vlies, Folien etc.) zu schützen, Schutzmaßnahmen nach Abschluss der Arbeiten entfernen und fachgerecht entsorgen | 900 | 900 | 750 | 750
2024-02-02 |  |  | Arbeitszimmer: Demontage Möbel |  | 0
| 1 | psch | Ausräumen von 2 Schränke, einer 2 Kommoden, sowie einen großen Arbeitstisch und Zwischenlagern des Inhaltes in der Garage des AG | 240 | 240 | 200 | 200
2024-03-02 | 1 | psch | Demontage und Lagern der vg Möbel in der Garage des AG | 360 | 360 | 300 | -
3. |  |  | Arbeitszimmer: Abbrucharbeiten |  | 0
2024-01-03 | 21 | m² | Abbruch und Entsorgung Oberbelags (Terrakottaplatten 30*30*1,5 cm) einschließlich Entsorgung | 38.4 | 806.4 | 32 | 672
2024-02-03 | 18 | m | Abbruch Sockelfliesen (Terrakotta 30*7*1,5 cm) einschließlich Entsorgung | 26.4 | 475.2 | 22 | 396
2024-03-03 | 24 | St | Demontage Glasbausteine in einem Wandzwischenraum abbrechen und fachgerecht entsorgen | 192 | 4608 | 160 | 3840
2024-04-03 | 21 | m² | Abbruch und Entsorgung Estrich Estrich 5 cm stark und Baufolie abbrechen, verbringen und fachgerecht, getrennt entsorgen | 42 | 882 | 35 | 735
2024-05-03 | 21 | m² | Abbruch und Entsorgung Wärmedämmung Dämmung Polystyrol 10 cm aufnehmen, verbringen und fachgerecht entsorgen | 33.6 | 705.6 | 28 | 588
2024-06-03 | 21 | m² | Abbruch und Entsorgung Bitumenbahn Horizontale Abdichtung Bitumenbahn aufnehmen, verbringen und fachgerecht entsorgen | 27.6 | 579.6 | 23 | 483
2024-07-03 | 12 | m | Demontage Elektokabel 2,5mm (unterputz verlegt) einschließlich Schalterdosen (11 St) abbrechen | 24 | 288 | 20 | 240
2024-08-03 | 15 | m² | Abbruch des Wandputzes Gibsputz einschl. Gibsglättputz bis max auf 1 m Höhe abbrechen und fachgerecht entsorgen | 14.4 | 216 | 12 | 180
4.0. | 21 | m² | Herstellung Fußboden einschl. Vorbereitung Reinigung und Absaugen des Rohbeton zum Aufbringen des Bitumenkaltanstriches | 12 | 252 | 10 | 210
2024-01-04 | 21 | m² | Grundierung Fußboden Lieferung und Aufbringen der Grundierung Bitumenkaltanstrich | 6 | 126 | 5 | 105
2024-02-04 | 21 | m² | Bitumenschweißbahn Lieferung, Aufbringen und Verschweißen der Bitumenschweißbahnen | 24 | 504 | 20 | 420
2024-03-04 | 21 | m² | EPS-Dämmung Lieferung und Verlegender 10 cm EPS-Dämmung | 9.6 | 201.6 | 8 | 168
2024-04-04 | 21 | m² | Alu-Folie Lieferung und Verlegen einer Alufolie über der Dämmung | 4.8 | 100.8 | 4 | 84
2024-05-04 | 21 | m² | Baufolie Lieferung und Einbringen einer Baufolie über die Alufolie zum Aufbringen des Heizestrich (Zementestrich) | 3.6 | 75.6 | 3 | 63
2024-06-04 | 21 | m² | Fußbodenheizungsrohre (2 Heizkreise) auf eingebrachter Dämmung verlegen und an den Anschlussstellen im Wohnkeller R3 anschließen | 30 | 630 | 25 | 475
2024-07-04 | 21 | m² | Heizungsestrich Lieferung und Einbringen von 5 cm Estrich (Zementestrich) auf Wärmedämmung einschließlich fachgerecht ausgleichen und abziehen | 54 | 1134 | 45 | 945
2024-08-04 | 21 | m² | Heizungsestrich entsprechend Heizungsprogramm aufheizen | 300 | 6300 | 250
|  |  | Arbeitszimmer: Alternativposition für Pos 3.4. bis 4.8. |  | 0
| 1 | psch | Prüfung der Wärmedämmung auf Feuchtigkeit | 720 | 720 | 600 | 600
| 1 | psch | Trocknung der Wärmedämmung | 1440 | 1440 | 1200 | 1200
|  |  | Arbeitszimmer: Aufstellung und Betreibung von Trockner |  | 0
| 1 | psch | Risssanierung des Heizestrichs | 2400 | 2400 | 2000 | 2000
5. |  |  | Arbeitszimmer: Elektroarbeiten |  | 0
| 12 | m | Kabelkanal einschließlich demontierte Schalterdosen im Wandbereich für Steckdosenstromkreis nachfräsen und Wiederherstellung der Elektrik (12 m Kabel 3*2,5 mm; 11 St Steckdosen; sowie eine Steckdose für Telefonanschluss) wie vorgefunden einbauen. | 60 | 720 | 50 | 600
5. | 1 | psch | Trocknungsarbeiten Nachtrocknen der Wände und des Fußbodens mittels Aufstellen eines Trocknungsgerätes einschließlich Kontrollmessung | 2400 | 2400 | 2000 | 2000
6 |  |  | Arbeitszimmer: Glasbausteine einbauen |  | 0
2024-01-06 | 24 | St | Glasbausteine (Wolke) 24*24*8 liefern und fachgerecht im Wandzwischenraum einbauen | 144 | 3456 | 120 | 360
6. |  |  | Arbeitszimmer: Fliesenlegearbeiten |  | 0
2024-01-06 | 21 | m² | Terrakottaplatten 30*30*1,5 cm liefern und im Dünnbett verlegen | 60 | 1260 | 50 | 1050
2024-02-06 | 18 | m | Sockelfiesen verlegen (zuschneiden aus vg Platten) Sockelfiesen aus vorhandenen vg Platten zuschneiden 30*7*1,5 cm, im Dünnbett verlegen einschließlich verfugen | 48 | 864 | 40 | 720
7. |  |  | Arbeitszimmer: Putzarbeiten |  | 0
2024-01-07 | 15 | m² | Gibsputzspachtel liefern und im Wandbereich auftragen | 54 | 810 | 45 | 675
7.2.. | 15 | m² | Gibsglättputz liefern, auftragen und gleichmäßig auf den bestehenden Wandputz angleichen einschl. nachschleifen, so das eine einheitliches Wandbild gewährleistet ist | 60 | 900 | 50 | 750
2024-01-08 | 65 | m² | Malerarbeiten malermäßige Instandsetzung des gesamten Raumes einschl. Decke (Farbe: weiß) | 12 | 780 | 10 | 650
9. |  |  | Arbeitszimmer: Sonstiges |  | 0
2024-01-09 | 1 | psch | Demontierte Möbel aufstellen und einräumen. Aufstellen und Einräumen der zwischengelagerten Möbel aus der 1. Etage nach baulicher Fertigstellung des Wohnkellers R1 (3 Schränke aufstellen einschließlich Inhalt einräumen) | 600 | 600 | 500 | 500