## Tabelle1
| Hilfswerk-Siedlung GmbH | [5 empty] | 2024-07-15
Schön HIER zu arbeiten (Büroumbau 2.0) ORT: Kirchblick 13; 14129 Berlin
Nr | Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Anzahl | Einheit | EP | GP
1 | Baustelleneinrichtung
| Baustelleneinrichtung | Die Baustelleneinrichtung beinhaltet das Liefern und Vorhalten aller erforderlichen Geräte, Werkzeuge, Materialien, einschl. nach Beendigung der Arbeiten wieder entfernen. |  |  | pauschal
| Schutzmaßnahmen inkl. Rückbau | Abkleben/Abdecken von angrenzenden Bauteilen wie z. B. Fenster, Türen, Ein- und Anbauteilen, Bodenflächen, Treppen, etc. zum Schutz vor Verunreinigungen mit geeignetem Material, wie z. B. PE-Folie und/oder Malerabdeckvlies, einschl. dem Vorhalten und dem Beseitigen, nach Beendigung der Arbeiten. |  |  | pauschal
| Container | liefern und während der gesamten Baumaßnahme vorhalten |  |  | pauschal
| Baustellen WC | Eventualposition
2 | Abriss
| Boden - Teppich | Vorhandene Beläge aufnehmen und entsorgen Alten Bodenbelag aufnehmen und aus dem Gebäude schaffen und sorgfältig nach Schadstoffklassen getrennt entsorgen bzw. der Recyclung zuführen, einschließlich der Deponiegebühren. |  | 336.3 | m²
| Boden - Vinyl/Laminat | Vorhandene Beläge aufnehmen und entsorgen Alten Bodenbelag aufnehmen und aus dem Gebäude schaffen und sorgfältig nach Schadstoffklassen getrennt entsorgen bzw. der Recyclung zuführen, einschließlich der Deponiegebühren. |  | 67.3 | m²
| Boden - Fliesen | Fliesenbelag entfernen an den Wand- Bodenflächen den vorhandenen 1-lagigen Fliesenbelag inkl. Dünnbettkleber entfernen und das Abbruchmaterial zum Container transportieren |  | 24 | m²
| Decken | Schaffen des Deckenloches für Treppe (Maße siehe Zeichnung) einschließlich - gem. Statik (ANLAGE) erforderlicher Abfangungen/ Verstärkung - Stahlstüze im EG - Abfangträger Decke über EG - Stütze im KG | 2,30 x 2,00 | 4.8 | m²
| Decken | Kernbohrungen für neue Bodentanks (mit Einbaudurchmesser: 122 mm) einschließlich erforderlicher Brandschotts |  | 10 | Stk
| Decken | Schließen von Deckendurchbrüchen alter Bodentanks |  | 6 | Stk
| Decken | Rückbau Deckenkonstruktion Teilweiser Rückbau von Abhangdecke im EG |  | 120 | m²
| Wände | Innenwände Trockenbau demontieren Innenwände aus Ständerwänden mit beidseitiger Beplankung aus Gipskartonplatten in verschiedenen Stärken (überwiegend d= 100,0 mm), einschließlich der Unterkonstruktion und der Dämmstofffüllung in den Büroflächen des Gebäudes sorgfältig demontieren, aus dem Gebäude schaffen und sorgfältig nach Schadstoffklassen getrennt entsorgen bzw. der Recyclung zuführen, einschließlich der Deponiegebühren. Deckenhöhe: 3,24 m |  | 268 | m²
| Sockelleisten | Teppichsockelleisten aufnehmen und entsorgen Alte vorhandene Teppischsockelleisten aufnehmen, aus dem Gebäude schaffen und sorgfältig, nach Schadstoffklassen getrennt, entsorgen bzw. der Recyclung zuführen, einschließlich der Deponiegebühren. |  |  | pauschal
| Türen | Innentüren ca. 1,00 x 2,15 fachgerecht zur Wiederverwendung der Zargen ausbauen Innentüren aus Holz einschließlich der Umfassungszargen aus Stahl von Hand sorgfältig ausbauen und im Keller des Gebäude lagern für eventuellen Wiedereinbau. |  | 20 | Stk
| Öffnungen | Stemmen von einer Türöffnung Abriss Wanddurchbruch für neue Tür im EG sowie Durchbruch für Aufzugsschachttür einschließlich - gem. Statik erforderlicher Abfangungen/ Verstärkung Beschaffenheit der Wand vor Ort zu prüfen |  | 2 | Stk
| Sanitär / Küchenanschlüsse | Rückbau/Anpassen Küchenanschlüsse Versetzen aktueller Küchenanschlüsse nach neuer Planung |  |  | pauschal
| Elektroarbeiten | Demontage- und Umschlussarbeiten Demontage- und Umschlussarbeiten beinhaltet: Freischalten und Umverlegung der bestehenden Zuleitung der UV Büro Kabeltyp: NYY-J/ NYM-J bis 5x35 mm² Herausführen der bestehenden Zuleitung aus dem bestehenden Hausanschlusskasten und nach erfolgter Umverlegung einführen und auflegen der Anschlussleitung am v. g. Anschlussschrank Hierfür sind Befestigungsmaterial wie Bügelschellen in den Einheitspreis einzukalkulieren. Hinweis: Es ist eine Komplettleistung herzustellen. | pro Stunde |  | Std.
3 | Trockenbau
| Hinweise zum Bestand | Betondecken, in Büros teilweise mit Trockenbau abgehängt. Flure vollständig abgehängte Decke. (s. Ausführungspläne aus 2012) Boden ist bei Ortsbegehung zu begutachten.
| GK Wände | GK-Wand doppelt beplankt, D: 100 mm Lieferung und fachgerechte Montage einer GK-Ständerwand, nicht tragend, mit einfachem Ständerwerk aus verzinkten Stahlprofilen, mit beidseitiger doppelter Beplankung und Mineralfaserdämmstoffeinlage, dicht gestoßen und abgleitsicher im Zwischen- raum eingebaut, umlaufende Anschlüsse starr. Inkl. umlaufender Dämmstreifen (Wand/Decke/ Fußboden), die Platten sind um- laufend zu verschrauben. Fabrikat: Knauf W112, oder glw. Art Profile: CW/UW 50 Beplankung je Seite: 2 x 12,5 mm GKB-Platten Dämmdicke: 40 mm Dämmstoffeinlage mit einer Rohdichte von 40 kg/m² Wandstärke: 100 mm Raumhöhe: ca. 3,24 m Hinweis: Oberflächenspachtelung in gesonderter Position |  | 195 | m²
| GK Wände Verstärkung für Monitor | GK-Wand als Vorsatzschale zur Montage eines Monitore im Konferenzraum | 3x im EG (Meeting im Open Space; Konferenzraum und Besprechungsraum 1) | 43 | m²
| GK-Wand als Instalationswand in neuem WC | Trockenputz/Vorsatzschale: fachgerechte Montage Trockenputz GKBI Feuchtraum grün mittels Ansetzbinder |  | 11 | m²
| GK Wände F90 | Liefern Brandschutztür Türblatt und Zarge weiß inkl. Drückergarnitur genaue Anforderungen und Modell noch zu definieren fh rdts: T30-1-RS-Tür |  | 1 | Stk
T-Stoß als Zulage T-Verbindung als Zulage zur vorgenannten Montagewand, Ausführung mit starrer Verbindung und unterbrochener Beplankung.
Außenecke/ Eckschutzschiene Außenecke als Zulage für Montagewände, Ausführung mit Eckschutzschiene.
Zulage Freistehende Wandenden Freistehende Wandenden, Stirnseite mit 1 x 10 mm dicken Plattenstreifen beplanken, einschl. flächig abspachteln.
Zulage für Beplankung an Pfeiler Zulage für die durchlaufende Beplankung der 2. Lage GK-Platten im Bereich von freistehenden Betonpfleier.
Zulage für Beplankung an Fassade Zulage für fachgerechten Anschluss an die Fassade.
Zulage malerfertige Spachtelung Q3 Zulage zu vorab beschriebener Gipskarton-Wandbeplankung für die malerfertige Spachtelung mit Oberflächenqualität Q3
Zulage Türöffnungen 0,885 x 2,135 m, D: 100 mm Fachgerechte Herstellung von Türöffnungen im Zuge der Herstellung der GK-Wände mit verstärktem Türprofil , UA-Profil, in den einzelnen Etagen als Zulage. Öffnungsgröße: 0,885 x 2,135 m Wandstärke: ca. 100 mm
Zulage Türöffnungen 1,010 x 2,135 m, D: 100 mm Fachgerechte Herstellung von Türöffnungen im Zuge der Herstellung der GK-Wände mit verstärktem Türprofil , UA-Profil, in den einzelnen Etagen als Zulage. Öffnungsgröße: 1,010 x 2,135 m Wandstärke: ca. 100 mm
|  | Stahlumfassungszargen bis 1010 x 2135 mm Bauseitig gestellte Stahlumfassungszargen einbauen Größe: bis 1010 x 2135 mm Wanddicke: ca. 100 mm |  | 1 | Stk
Anschlussverfugung Fachgerechte Verfugung, elasto-plastisch, einseitig, der Wandanschlüsse der mit Gipskartonplatten bekleideten Flächen gegen massive Bauteile, mit Einkomponenten-Dichtstoff auf Acryldispersionsbasis (überstreichbar). Flankenhaftung ist durch Herstellung einer V-Fuge zu gewährleisten.
| Glaswand EG | genaue Anforderungen und Modell noch zu definieren | neuer Mieterraum im EG | 4.8 | m
| Türöffnungen schließen | Türöffnungen schließen Ergänzungen Wandstück alte Türöffnung schließen der durch ansetzten aus Trockenbaumaterial und Anarbeiten an Bestandwand |  | 4 | Stk
| Revisionsklappen | Revisionsklappen aus Metallrahmen mit GKB-Platteneinlage, Abm. 200x200mm. Anzahl und Anordnung nach Angaben des AG. |  |  | pauschal
| Abhangdecke | Trockenbaudecke - fachgerechte Montage von Rigips Decke mittels UK | Bereich: EG | 463 | m²
| Faltwand | Anforderungen schallabsorbierend Modell nicht näher definiert 4,40 x 3,00 m Manuelle Bedienung | Besprechung | 1 | Stk
| Ganzglastüren inkl. Drückergarnitur | Ganzglastür (ESG 8mm) 1-flüglig zum Einbau in Bestandszarge inkl. Drückergarnitur und Montage in Bestandszarge |  | 14 | Stk
| Ganzglastüranlage inkl. Drückergarnitur | die zuvor gelieferte Glastür inkl. Metallumfassungszarge montieren einschl. Einbau Drückergarnitur |  | 8 | Stk
| Sicherheitstür T30 | Einbau einer Sicherheitstür T30 /RS nebst entsprechender Zarge | KG Lager lichtes Durchgangsmaß 58 x 100 cm | 1 | Stk
| Sicherheitstür F90 | Anforderungen siehe Brandschutzkonzept | Cafeteria | 1 | Stk
| Glasschwert | Einbau Glasschwert in GK-Wand Einfachverglasung Breite 50cm Höhe: 2,10m |  | 4 | Stk
4 | Malerarbeiten
| Spachteln, Schleifen und Grundieren | Wandflächen lösemittelfrei grundieren Untergrundvorbehandlung auf Beton, Gipskarton, Putz, o.ä.: Oberflächenfertige Wandflächen, Untergrund auf Eignung, Tragsowie Haftfähigkeit prüfen. Fläche säubern, auch Sinterschichten entfernen, kleinere Beschädigungen sind zu überspachteln und zu verschleifen Fläche mit Grundierung satt grundieren. Raumhöhe: unterschiedlich je nach Raum siehe Grundrisse |  | 150.5 | m²
| Tapezieren - Glasvlies-Gewebe | Malervlies Malervlies liefern und faltenfrei auf Stoß mit Gewebekleber auf Wandflächen verkleben. Tapezierung: Rapidvlies 1525, 160 g/m² Gewebekleber: CreaGlas ELF 377 Fabrikat: Brillux o.glw. |  | 0 | m²
| Tapezieren - Fototapete | Fototapeten inkl. Haftgrund und tapezieren Bauseitits gelieferte Mustertapete/Fototapete gemäß Klebeanleitung verkleben, einschl. Zuschnittarbeiten. |  | 231 | m²
| Anstrich Weiß | Anstrich, NA 3 Zwischenanstrich und Schlussanstrich, matt. Nassabriebklasse: 3 Farbton: weiß nach Angabe des Auftraggebers Fabrikat: Brillux o.glw. Material: Dolomit ELF 900 |  | 1396.5 | m²
| Zulage für Tönung | Zulage für leicht/ mittel getönte Ausführung Zulagepreis für leicht und mittel getönte Ausführung. Farbton: nach Angabe des Auftraggebers |  | 1080 | m²
| Zulage für Volltönung | Zulage Vollton-Ausführung Zulagepreis für satt getönte oder Vollton-Ausführung. Farbton: nach Angabe des Auftraggebers. |  | 352.7 | m²
| Entsorgung Farben | Entsorgung von Resten von Wandfarbe, Lachen, Lösemitteln |  |  | pauschal
| Anstrich Innentüren | Anschrich von Bestandsinnentüren im Bad beidseitig decken lackieren - kleinere Schadstellen mit Naturharzlackspachtel spachteln, - Grundanstrich mit einem wasserverdünnbaren Dispersionslack, - Zwischenschliff, - ggfs. Zwischenanstrich, - vor Schlußanstrich Abnahme durch die Bauleitung; - Schlußanstrich mit einem wasserdünnbaren Dispersionslack, Türmaße: 0,82 x 1,97 m Farbe: nach Wahl des Bauherr |  | 9 | Stk
| Dispersionsfarbanstrich Treppenhaus Wände, weiß, Nassabrieb-Kl. 3; Deckvermögen-Kl. 2; Wände | Dispersionsanstrich (mindestens 2 Anstriche), emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei, auf bestehende und gespachtelte Putzflächen der Wände in Treppenräumen. Mögliche Verdünnung der Dispersionsfarbe mit Wasser erfolgt gemäß Herstellerangaben. Farbe: weiß (u.a. grauweiß, verkehrsweiß, cremeweiß) Nassabriebsbeständigkeit:mind. Klasse 3 Deckvermögen: mind. Klasse 2 Produkt: Brillux o.glw |  |  | m²
| Ausbesserungen Zarge Bestand | Stahlumfassungszargen, bis 1,01/ 2,13 m, 10-15 cm WD Stahlumfassungszargen anschleifen, Beschädigungen ausbessern spachteln und verschleifen und zweimal mit Kunstharzlackfarbe lackieren. Farbton: nach Angabe Zargengröße: ca 0,885-1,01*2,13 m Wanddicke: ca. 100-150 mm |  | 14 | Stk
5 | Bodenbelagsarbeiten
| Untergrundvorbereiten | Untergrund säubern Untergrund (Estrich) säubern und von alten Klebstoffresten, Spachtelmassenresten sowie sonstigen Verunreinigungen säubern. |  | 430.9 | m²
| Untergrundvorbereiten | Grundierung Untergrund Altestrich mit einer Dispersionsgrundierung zur Haftvermittlung
| Untergrundvorbereiten | Untergrund ausgleichen Ausgleichspachtelung zur Aufnahme Bodenbelag mit einer spannungsarmen Spachtelmasse bis 3mm.
| Teppichboden - verlegen | Teppichfliesen verlegen Die bauseitig gelieferten Teppichfliesen verlegen Interface Teppichfliese 50x50 cm |  | 17 | m²
| Teppichboden - verlegen | Teppichfliesen verlegen Die bauseitig gelieferten Teppichfliesen verlegen Interface Teppichfliese 25x100cm |  | 108 | m²
| Teppichboden - verlegen | Teppichfliesen verlegen Die bauseitig gelieferten Teppichfliesen verlegen Interface Teppichfliese 25x100cm |  | 745.61 | m²
| Sockelleisten | Liefern und Anbringen von Kettelleisten (h = 8 cm) passend zum o.g. Bodenbelag
| Vinylboden - Verlegen | Vinylboden (LVT) verlegen Die bauseitig gelieferten Vinyl-Planke verlegen Interface Planke 25x100cm |  | 121 | m²
| Sockelleisten - Vinyl | Liefern und Anbringen von Kettelleisten (h = 8 cm) passend zum o.g. Bodenbelag
| Wandfliese | Wandfliesen keramische Beläge liefern und mit flexibler, hydraulisch abbindenden Dünnbettmörtel verlegen, einschl. Verfugung und Abschlussschienen aus Aluminium Fliesen nach Bemusterung; - Villeroy und Boch - Wandfliesen: max. 60 €/ m² netto |  | 34 | m²
| Bodenfliese | Bodenfliesen verlegen Bodenfliesen verlegen im Dünnbettverfahren mit einem staubarmen, sehr emissionsarmen zementrären Mörtel ansetzten/verlgen Fliesen nach Bemusterung - Bodenfliesen neu: max. 60 €/ m² netto; modern und großformatig (z.B. 300 x 600 mm) | WC im EG Neu | 6 | m²
| Sockelleisten Fliesen | Sockelleisten aus Bodenfliesen schneiden und verlegen
| Übergangsschiene Belagswechsel | Übergangsschienen (Alu, Schlüterschiene) liefern und geklebt verlegen auf Belagswechselden Räumlichkeiten
| Einschneiden und Belegen Bodentanks | bis D= 350mm herstellen durch einschneiden/Ausschneiden bzw. ausstemmen in Doppelboden bzw. Estrichflächen inkl. evtl. notwendiger Stabilisierungsmaßnahmen um die Öffnungen herum. zur Aufnahme der vom Elektriker gelieferten Bodentanks |  | 31 | Stk.
als Zulage für das einarbeiten und einschneiden bzw. belegen des Bodentank-Deckels mit Bodenbelag. Abmessungen Bodentank bis ca. 350x350mm.
6 | Elektroarbeiten
| Bodentanks | Bodentanks Lieferung und Montage neuer Bodentanks, komplett bestückt, bestehend aus: Bodentank: Hager BSR02D01 Installationsdose R02, 2x SCHUKO, Keystone Typ 01 2-f, Metall Klappdeckel silber Durchmesser im Rohbau 122 mm |  | 10 | Stk.
| Montage Leuchten | Montage Leuchten Montage von bauseitsgelieferten Deckenaufbauleuchten, sowie ggf. Einbauleuchten bei unterschiedlichen Deckenbeschaffenheiten |  | 162 | Stk.
| Verlegen der Kabel | Verlegung und Verzug von Steckdosen, Beleuchung, Hdmi, Netzwerk, Storm in folgenden Bereichen: KG Sport/Besprechung EG Mieterraum, Konferenzraum, Besprechungsraum 2, Konferenzraum 1+2, Kreativraum, Eltern-Kind-Büro, Fokusraum, Besprechung/Meeting 1.OG GF-Büro, Fokusraum |  |  | Pauschal
| Netzwerkdosen | Cat.6A liefern und montieren |  |  | Stk.
| Unterzähler setzten | Unterzähler für HWS und Vermietungsbereich im DG setzen |  |  | pauschal
| Versetzen und Erneuern Schalter-und Steckdosensystem | Anpassung von Schaltkreisen, Schaltern und Steckdosen positionen für neue Beleuchtugng der geöffneten Räume, inkl. Kanal und Leitung bis 15 m System: Busch-Jäger mit Beschriftungsfeld |  |  | pauschal
7 | Sanitär | Neues WC im EG und Sanierung der bestehenden WC´s gem. WC-Planung; Bei der Sanierung sollen die Fliesen von ca. 1/3 der Wandflächen entfernt und die Wände verputzt werden. Anschließend Anstrich oder Tapete. Sanitärobjekte: - Geberit Allia Paris eckig oder Renova - Alternativ Vigour (z.B Modell derby) - Urinal: Allia Paris - Waschtische mit Waschtischunterschrank zur Unterbringung der Boiler und vorzugsweise mit Aussparung für Papierhandtücher - Armaturen Vigour oder Grohe Eurostyle | siehe WC Planungen |  | m²
| Verlegen von Wasserleitungen | [5 empty] | 0
| Installation Waschbecken inklusive Armatur |  |  | 6 | Stk |  | 0
| Installation WC |  |  | 5 | Stk |  | 0
| Installation Urinal |  |  | 1 | Stk |  | 0
[5 empty] | Stk |  | 0