## Tabelle1
Bauvorhaben: Schule in Holzbauweise, Wilhelm-Gericke-Str. 7, 13437 Berlin
Generalunternehmer:
CMS Container Modul Systeme GmbH
Neustr. 73
40721 Hilden
Leistungsverzeichnis Anfrage
Pos. | Bezeichnung | Menge | ME | Einh.-Preis € in € | Ges.-Preis €
1 Gründung durch Bodenplatte | Gründung durch Bodenplatte
1.0.010 Ausführungsvoraussetzungen Zur Ausführung der Leistungen setzen wir folgende Leistungen bauseitig voraus: Stellung von Baustrom und Bauwasser Vermessung und Übergabe von Lage- und Höhenpunkten Freie Zufahrtsmöglichkeit 1.1 Vorbereitungsarbeiten | Bauseitige Leistungen
Stellung von Baustrom und Bauwasser Vermessung und Übergabe von Lage- und Höhenpunkten Freie Zufahrtsmöglichkeit
1.1 | Vorbereitungsarbeiten
1.1.010 | techn. Baustelleneinrichtung | 1 | pau
1.1.020 | Baustellen-WC | 26 | Wo
WC aufstellen, wöchentlich reinigen, abholen
1.2 | Erdarbeiten
1.2.010 | Bodenabtrag für Bodenplatte | 800 | m³
Aushub bis Tiefe 120cm Lagerung vor Ort, Haufwerke
1.2.020 | Verladung, Transport, Entsorgung Z0 | 1400 | to
Deponierung nach vorheriger Analyse des Aushubs Beprobung erfolgt bauseits
1.2.030 | Aushub für Frostschürze und für die Fundamente der Außentreppen | 20 | m³
ca. 1m tief, ca. 30cm breit Aushub seitlich lagern
1.2.040 | Aushub für Aufzugsschacht | 10 | m³
Aushub seitlich lagern
1.2.050 | Mineralbeton Unterbau unter Bodenplatte |  | m³
1.2.060 | Recycling Unterbau unter Bodenplatte |  | m³
Recycling Baustoff 0/55
1.3 | Betonarbeiten
1.3.010 | Magerbeton für die Frostschürze |  | m³
1.3.020 | Stahlbeton XC2 C25/30 für die Bodenplatte P1 | 200 | m³
1.3.030 | Schalung für Randstellung der Bodenplatten | 110 | m
einschl. Abstützung, Oberfläche sägerauh
1.3.060 | Schalung für Aufkantungen | 170 | m²
1.3.070 | Stahlbeton XC2 für Aufkantungen | 25 | m³
1.3.080 | Stahlbeton XC2 C25/30 für die Bodenplatte P2 | 4 | m³
1.3.090 | Schalung für Randstellung der Bodenplatten | 18 | m
1.3.100 | Bettungsschicht als Sauberkeitsschicht C8/10 | 670 | m²
Sauberkeitsschicht aus Beton C12/15, Dicke 5cm
1.3.110 | Schacht für Aufzugunterfahrt in WU-Beton Maße innen: ca. 2,2m x 1,7m | 1 | Stck
Schacht erstellen inkl. Schalung, Beton und Fugenbänder.
1.3.120 | Aufzugsschacht Stahlbeton XC1 | 1 | Stck
Schacht erstellen inkl. Schalung und Beton
1.3.130 | Wärmedämmung Styrodur Aufzugunterfahrt | 10 | m²
d = 100mm
1.3.140 | Bewehrung gem. Statik |  | to
1.4 | Rohrgräben und Schachtaushub
1.4.010 | Rohrgrabenaushub - 1,4m | 30 | m
Ausheben der Gräben für Ver- u. Entsorgungsleitungen in der entsprechenden Breite nach Rohrverlegung, wieder einfüllen und verdichten. Bis 1,40 m Bkl. 4 Graben mit Böschung ohne Verbau
1.4.020 | Rohrgrabenaushub - 2,00 m | 1 | lfm
Ausheben der Gräben für Ver- u. Entsorgungsleitungen in der entsprechenden Breite nach Rohrverlegung wieder einfüllen und verdichten. Bis 2,00 m Bkl. 4 Graben mit Böschung ohne Verbau
1.4.030 | Verbau für Rohrgräben und Schächte bis 2,5m | 1 | lfm
Verbau bei nichtbindigen Bodenarten mit Fertigschalung, incl. Vorhaltung für die Dauer der Arbeiten, sowie den erforderlichen Verbausetz-, Zieh- und Transportgeräten. Verbautiefe: bis 2,00 m
1.4.040 | KG-2000 DN100 liefern und verlegen | 50 | lfm
Liefern und verlegen in Sandbett von PP KG 2000-Rohre für die Entwässerung. NW 100 inkl. Formteile
1.4.050 | KG-2000 DN125 liefern und verlegen | 10 | lfm
Liefern und verlegen in Sandbett von PP KG 2000-Rohre für die Entwässerung. NW 125 inkl. Formteile
1.4.060 | KG-2000 DN150 liefern und verlegen | 20 | lfm
Liefern und verlegen in Sandbett von PP KG 2000-Rohre für die Entwässerung. NW 150 inkl. Formteile
1.4.070 | Durchführung Bodenplatte | 8 | Stck
Bodendurchführung DN100